|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  | |  |
| 社卫机构标准化建设现状摸底表 | | | | | | | |
| 已达标的社卫机构清单（均未达标） | | | | | | | |
| 机构名称 | 地址 | 站点类型 | 现有面积 | 服务人口（万人） | 房屋权属 | | 设备清单 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 未达标的社卫机构清单 | | | | | | | |
| 机构名称 | 地址 | 站点类型 | 现有面积 | 服务人口（万人） | 房屋权属 | 未达标类型 | |
| 东莞市谢岗镇社区卫生服务中心 | 谢岗镇花园工业区Ｂ区1号 | 二类 | 3551 | 9.81 | 政府 | **设备不达标（按标准尚缺如下设备：**全科医师诊疗仪10台、电动洗胃机1台、单导微量注射泵2台、无创呼吸机1台、牙片机1台、无菌封口机1台、眼底镜10个、视力检测仪1台、听力监测仪1台、全科医生健康管理一体机1台、肺功能检测仪1台、人体成分检测仪1台、中医体质辨识仪1台、超声骨密度筛查仪1台、眼底照相筛查仪1台、糖尿病足筛查仪1台、动脉硬化检测仪1台、全数字化彩色超声波诊断仪1台、动态心电分析系统1台、动态心电记录器1台、动态血压监测仪1台、数字化X线摄影系统（DR）1套、康复设备1套：PT床（康复训练床）、OT桌（作业训练桌）、PT凳（治疗师座椅）、多功能平衡杠、站立架、助行器、滚筒、哑铃、分指板、姿势镜等常用设备。） | |
| 东莞市谢岗镇西部社区卫生服务站 | 谢岗镇曹乐村 | 一类 | 400 | 1.98 | 私人 | **设备不达标**（**按标准尚缺如下设备：**全科医师诊疗仪3台、电动吸引器1台、除颤仪1台、全自动血液细胞分析仪（血球计数仪）1台、尿液分析仪1台、健康教育影像设备1台、每个家庭医生团队外出服务装备（家庭访视包）1套和合适的交通工具1套。） | |
| 东莞市谢岗镇东部社区卫生服务站 | 谢岗镇黎村工业区 | 一类 | 340 | 2.5 | 集体 | **设备不达标**（**按标准尚缺如下设备：**全科医师诊疗仪3台、电动吸引器1台、除颤仪1台、全自动血液细胞分析仪（血球计数仪）1台、尿液分析仪1台、健康教育影像设备1台、每个家庭医生团队外出服务装备（家庭访视包）1套和合适的交通工具1套） | |
| 东莞市谢岗镇赵林社区卫生服务站 | 谢岗镇赵林长江工业区 | 一类 | 206 | 1.2 | 私人 | **设备、面积都不达标**（按标准一类站点面积不少于300平方米；按标准尚缺如下设备：全科医师诊疗仪3台、电动吸引器1台、除颤仪1台、全自动血液细胞分析仪（血球计数仪）1台、尿液分析仪1台、健康教育影像设备1台、每个家庭医生团队外出服务装备（家庭访视包）1套和合适的交通工具1套） | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 填表说明： 1.站点类型分1类和2类。1类站点服务人口在0.8-2万人，面积不低于300㎡，2类站服务人口大于2万人，面积不低于600㎡。 | | | | | | | |
| 2.未达标类型分“面积不达标”、“设备不达标”和“设备面积都不达标”。 | | | | | | |  |
| 3.房屋权属分“政府”“集体”和“私人”。 | | | | | | |  |