附件2

虎门镇风险点、危险源排查管控清单

2022年11月

填报单位（公章）：虎门镇住房和城乡建设局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点危险源名称和类别** | | | | | **风险点危险源所在位置** | | **风险点危险源所属单位** | | | **主管**  **（监管）单位** | **风险等级** | **管控措施** | **该风险点、危险源是否构成重大事故隐患** | **是否为新增风险** |
| **类别** | **分类名称** | **具体名称** | **风险特征简述** | **潜在风险** | **社区** | **详细地址** | **单位名称** | **负责人** | **联系电话** |
| 1 | 其它 | 其它 | 东莞市虎门镇解放路16-32号 | 其它 | 一、周边人员不密集；二、该建筑物已使用超过50年，梁柱开裂轻微腐朽局部屋盖瓦片破碎渗水；三、经鉴定该房屋安全状态为D类；四、没有加固使用价值，建议拆除。 | 则徐社区 | 东莞市虎门镇解放路16-32号 |  | 无 | 85506171 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 2 | 其它 | 其它 | 东莞市虎门镇太沙路旧富民16栋 | 其它 | 一、周边人员密集，为商业街；二、该建筑物已使用多年，阳台倒塌；三、内因是阳台采用薄弱的悬臂板结构，外因是阳台经多次装修远超负荷；四、房屋安全状态经鉴定为D类；五、加固价值不大，建议拆除。 | 则徐社区 | 东莞市虎门镇太沙路旧富民16栋 |  | 无 | 85506171 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 3 | 其它 | 其它 | 虎门镇新联社区卫生站 | 其它 | 房屋为D类的老旧危房，目前已停止使用，并落实了围闭措施。存在房屋倒塌的可能，发生时可能危及过往车辆或路人。 | 新联社区 | 新联新旺路82号 | 新联社区 | 邓锦江 | 13602381699 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 4 | 其它 | 其它 | 南栅太沙路十一巷3号厂房 | 其它 | 房屋为D类的老旧厂房，目前已停止使用，并落实了围闭措施。 | 南栅社区 | 南栅太沙路十一巷3号 | 南栅社区 | 南栅社区 | 85563731 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 5 | 其它 | 其它 | 南栅四区文明路6巷7号厂房 | 其它 | 房屋为D类的老旧厂房，目前已停止使用，并落实了围闭措施。 | 南栅社区 | 南栅四区文明路6巷7号 | 南栅社区 | 南栅社区 | 85563731 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 6 | 其它 | 其它 | 新湾傍海路一巷1号房屋 | 其它 | 房屋为D类的房屋，目前已停止使用，该房屋存在倾斜、下沉情况，并落实了围闭措施。 | 新湾社区 | 新湾傍海路一巷1号 |  | 张淦波 | 13798798731 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |
| 7 | 其它 | 其它 | 怀德远丰二巷3号 | 其它 | 房屋为老旧砖瓦房，目前已停止使用，并落实了围闭措施。 | 怀德社区 | 怀德远丰二巷3号 | 怀德社区 |  | 85157166 | 虎门镇住房和城乡建设局 | 红色 | 已围闭，无人居住, 社区日常巡查。 | 否 | 否 |