| 东莞市瓶装燃气企业信用评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不良行为评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 序号 | 指标编码 | 行为描述 | 有效期（月） | 对应不良评价扣分标准 | 案件文书 | 文书类型 | 记录对象 | 记录部门 |
| 管理体系 | 1 |  | 向未取得燃气经营许可的单位和个人提供经营性气源 | 6 | 15 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 2 |  | 在不具备安全条件的场所储存燃气 | 6 | 15 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 3 |  | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装燃气的 | 6 | 15 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 4 |  | 燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查 | 6 | 10 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 5 |  | 燃气经营者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患 | 6 | 10 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 6 |  | 冒用其它企业名称或标识从事燃气经营、服务活动 | 6 | 10 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 7 |  | 对已同步远传至主管部门的视频监控无故进行遮挡、断网的 | 6 | 10 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 8 |  | 气瓶充装量未达到国家规定标准 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 钢瓶管理 | 9 |  | 燃气经营企业超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气，供应站内超量存放重瓶或大量存放空瓶、待检瓶 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 钢瓶管理 | 10 |  | 供应站违规住人、设置厨房、设置电动车充电区域，燃气企业未采取措施消除供应站的安全隐患 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 11 |  | 燃气经营企业未对燃气设施定期进行安全评估 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 12 |  | 未建立瓶装气体进货验收制度和销售台帐制度 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 13 |  | 燃气经营企业未制定本单位燃气安全事故应急预案以及未按规定备案 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 14 |  | 燃气经营企业接到燃气事故报告未及时处理 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 15 |  | 燃气经营企业未按照规定对所属从业人员进行安全生产教育和培训，并取得相关证件，主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的 | 6 | 5 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 16 |  | 燃气经营企业未如实记录安全生产教育和培训情况的 | 6 | 2 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 管理体系 | 17 |  | 燃气经营企业未提供免费入户安全检查 | 6 | 2 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 用户服务 | 18 |  | 燃气经营企业未按要求设置和公布服务电话、抢险抢修电话并设专人值班，企业公布的统一服务电话和抢险抢修电话无效或无人接听 | 6 | 2 | 行政处罚决定书 | 不良行为认定书 | 燃气企业 | 市城管局 |
| 良好行为评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 序号 | 指标编码 | 行为描述 | 有效期（月） | 对应良好评价加分标准 | 文书类型 |  | 记录对象 | 记录部门 |
| 通报 | 1 |  | 国家、省、市有关部门的表彰、奖励 | 12 | 20 | 相关文件、通报、证书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 管理体系 | 2 |  | 燃气企业履行企业安全管理主体责任，在供应站及瓶装燃气配送过程中，一年内未发生燃气泄漏、爆燃事故 | 12 | 10 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 管理体系 | 3 |  | 每年开展一次燃气场站安全风险评估 | 12 | 10 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 通报 | 4 |  | 镇街（园区）有关部门的表彰、奖励、通报表扬 | 12 | 5 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 管理体系 | 5 |  | 每半年组织一次燃气场站安全大检查 | 12 | 3 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 用户服务 | 6 |  | 联合城管部门每半年组织一次大型户外宣传活动 | 12 | 3 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 管理体系 | 7 |  | 按规定有计划组织开展事故应急演练和安全培训活动 | 12 | 3 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |
| 管理体系 | 8 |  | 在用户服务、员工培训、事故应急预案演练、安全用气宣传和检查、钢瓶管理等方面有特别做法，效果显著，值得推广 | 12 | 3 | 良好行为认定书 |  | 燃气企业 | 燃气科 |

附件2

# 良好行为信息申请表

| 企业名称 |  | 社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 良好行为信息名称 |  | 良好行为 主体单位 |  |
| 良好行为信息基本情况： |  |  |  |
| 申请企业意见： （签章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：随此表上报良好行为信息的证明材料，如：通知、方案、现场照片、签到表、所属辖区证明等。

附件3

# 良好行为认定书

莞城管燃良好认〔     〕  号

良好行为主体：                     ，地址：                                         。

经核实            ，              在           工作中，存在

的良好行为。

以上事实有

等证据证实。

根据

规定，现认定

的行为符合

的良好行为，加综合信用评价分别为   、   、   ，共   分。

如不服本认定，可以在收到本认定书之日起5个工作日内向                                        提出书面申辩。

（单位盖章）

## 年  月  日

良好行为认定书已向我宣告并送达。

企业负责人：          职务：

## 年  月  日

附件4

# 不良行为认定书

莞城管燃不良认〔     〕  号

不良行为主体：                     ，地址：                                         。

经核实            ，              在           工作中，存在

的不良行为。

以上事实有

等证据证实。

根据

规定，现认定

的行为符合

的不良行为，扣除综合信用评价分别为   、   、   ，共   分。

如不服本认定，可以在收到本认定书之日起5个工作日内向                                        提出书面申辩。

（单位盖章）

## 年  月  日

不良行为认定书已向我宣告并送达。

企业负责人：          职务：

## 年  月  日

附件5

# 信用信息报送表

XX城管燃气报送〔2022〕XX号

| 被检查单位 | 东莞市XX燃气有限公司 |
| --- | --- |
| 报送内容 摘要 | 11月10日，我单位工作人员在日常检查中，发现东莞市XX镇街XX社区的XX公司XX供应站，在该供应站内超量存放重瓶（15kg31个）。（隐患内容一事一报，不能多事一报或一事多报） |
| 适用条款 | 以上安全隐患，参照相关规定，该供应站涉嫌违反了《东莞市瓶装燃气企业信用评价标准》的第11项标准规定。现报送你单位，请核查处理。 |
| 整治情况 | □ 已整改完成 |
|  | □ 未整治或整治中。 我单位将继续跟踪处理。 |
| 检查小组 意见 | 拟同意报送，请领导审批。 张XX、李XX（13500000000） XXXX年XX年XX日 |
| 检查单位 意见 | 同意。 主要负责人签名（手写） 检查单位（公章） XXXX年XX年XX日 |

1、本表为瓶装燃气企业检查单位向市城管局报送信用信息用表；

2、检查意见书、现场照片等相关佐证材料作为附件一并报送；

3、填写完成本表后与其他佐证材料通过智慧办公系统发送市城管局-燃气热力科。

附件6

# 陈述申辩申请书

申请单位：

社会信用代码：

联系方式：

申请事项：

事实与理由：

（单位盖章）

年 月 日

附件7

# 陈述申辩复核意见书

案由：

陈述申辩单位：

陈述申辩的理由与证据：

复核情况：

复核部门意见：

## （单位盖章）

## 年　　月　　日

签收人签字：

签收日期：