- 《东莞市桥头镇政府大院及行政办事中心安防系统维护服务项目》采购说明

- 一、项目概况：

- 1、本次采购的项目及范围为：2025年东莞市桥头镇政府大院及行政办事中心安防系统维护服务。

- 2、预算金额：170158.00元，最高限价：170158.00元；供应商的投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

- 3、服务期限：自合同签订之日起1年。（具体起始时间以合同约定为准）

- 4、项目背景概述：本项目内容包括前端系统、监控中心管理系统、传输系统等维护及保养。

- 5、本次采购服务主要面向东莞市桥头镇人民政府提供服务。

- 6、项目服务要求简述：供应商需了解业务工作内容，熟悉设备系统维护及保养，负责按照采购人拟定的服务条件要求，提供符合采购人需求的维保服务。

- 二、项目设备系统清单

|  | 序号 | 货物名称 | 型号规格（特征描述） | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府大院 | 一、视频监控系统 |  |  |  |
|  | 1 | 400万像素半球摄像机 | 宇视 IPC-B314-IR | 21台 |
|  | 2 | 200万像素电梯专用半球摄像机 | 宇视 IPC-B3A2-IR | 1台 |
|  | 3 | 400万像素人脸抓拍半球摄像机 | 宇视 HIC3741-IR | 3台 |
|  | 4 | 400万像素人脸抓拍枪型摄像机 | 宇视 IPC-E244-WH | 2台 |
|  | 5 | 高清网络摄像机 | 宇视 HIC3421E-VIR | 14台 |
|  | 6 | 高清网络摄像机 | 宇视 DS-2CD3T25D-I3 | 1台 |
|  | 7 | 高清网络摄像机 | 宇视 HIC5421E-L | 11台 |
|  | 8 | 高清网络摄像机 | 宇视 HIC2221E-CF120IR | 1台 |
|  | 9 | 高清半球摄像机 | 海康威视 | 8台 |
|  | 10 | 高清枪型摄像机 | 海康威视 | 6台 |
|  | 11 | 视频应用管理平台 | 宇视 VMS-B200-Al6 | 1台 |
|  | 12 | 存储管理服务器 | 宇视 NVR-S300- R24 | l台 |
|  | 13 | 人脸应用扩展卡 | 宇视FB-AI1802 | 1块 |
|  | 14 | 高清解码器 | 宇视ADU8612-E | 1台 |
|  | 15 | 操作键盘 | 宇视KB-B100-N | 1台 |
|  | 16 | 无线网桥 | 宇视WLN-EB5E | 1对 |
|  | 二、出入口控制系统 |  |  |  |
|  | l | 门禁管理软件 | 德碌 TL3000 | 1套 |
|  | 2 | 指静脉识别设备 | 德碌 TLZJM04 | 1台 |
|  | 3 | 四门主控＋分控网络门禁控制器 | 德碌 TL2004.TCP/IP | 24台 |
|  | 4 | 前端控制器 | 德碌 TLZJM03 | 87台 |
|  | 5 | 指静脉门禁一休机 | 德碌 TLZJM03 | 87台 |
|  | 6 | 门禁电源 | 德碌 TL3A01 | 87个 |
|  | 7 | 出门按钮 | 德碌 D00R | 87个 |
|  | 8 | 破玻按钮 | 德碌 TLPSQOl | 4个 |
|  | 9 | 电锁（磁力锁、电插锁） | 德碌 TLYZ0l | 87把 |
|  | lO | 前端控制器控制线 | 民兴 RVSP4*l.0 | 600米 |
|  | 11 | 门锁控制线 | 民兴 RVV 2*1.0 | 870米 |
|  | 12 | 出门按钮线 | 民兴 RVV 2*1.0 | 870米 |
|  | 13 | 网线6A类4对屏蔽双绞线 | 康普 1859218-2 | 4箱 |
|  | 三、监控中心及其配套 |  |  |  |
|  | l | 小间距LED高清大屏 | 洲明 UHW2 | 10.25平方米 |
|  | 2 | 显示屏独立主控 | 洲明 SE600 | 4台 |
|  | 3 | 大屏配套材料 | 洲明 定制 | 1项 |
|  | 4 | 分布式综合显控逻辑运算单元 | 丽杰 SpliceCON200HD | 1台 |
|  | 5 | 分布式综合显控软件 | 丽杰 DDICS | 1套 |
|  | 6 | 分布式坐席高清节点 | 丽杰 DisCON-RGB | 6台 |
|  | 7 | 分布式拼接节点 | 丽杰 DisCON-DVI | 16台 |
|  | 8 | 手自一体电源控制箱 | 丽杰 定制 | 1台 |
|  | 9 | 视频监控中心装修工程 | 定制 | 1项 |
|  | 10 | 3位操作席 | 定制 | 3套 |
|  | 11 | 工作站 | 联想 天逸510pro | 3套 |
|  | 四、门卫岗分控中心 |  |  |  |
|  | 1 | 液品拼接屏(55寸3. 5mm) | 丽杰LJ-55 | 4套 |
|  | 2 | 拼接屏支架 | 丽杰DZ-55 | 1套 |
|  | 3 | 分布式拼接节点 | 丽杰DisCON-DVI | 4台 |
|  | 4 | 设备柜 | 定制 | 4台 |
|  | 五、网络系统 |  |  |  |
|  | 1 | 防火墙 | 云科 DCFW-1800E-N6008 | 1台 |
|  | 2 | 核心交换机 | 云科 DCRS-7604E、MRS-7604E-M16GX8GB | 1台 |
|  | 3 | 接入交换机 | 云科 S4600-28P-P-SI | 3台 |
|  | 4 | 千兆光模块 | 云科 SFP-LX-L | 6块 |
|  | 六、微模块系统 |  |  |  |
|  | 1 | 综合柜 | 易事特 MC2000设备柜 | 1套 |
|  | 2 | 服务器柜 | 易事特 MC2000 IT柜 | 4套 |
|  | 3 | 辅助配件 | 易事特 MC2000辅件包 | 1套 |
|  | 4 | 微模块专用机架式空调 | 易事特 EK15 | 1台 |
|  | 5 | 精密空调工程材料 | 定制 | 1项 |
|  | 6 | 蓄电池 | 易事特 NP65-12 | 32节 |
|  | 7 | 电池箱 | 易事特 C-16 | 2个 |
| 行政办事中心 | 1 | 全彩枪机监控维护 | 400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 Smart侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯，3000 K 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 44台 |
|  | 2 | 全彩球机监控维护 | 【全景4Mp全彩4mm;细节4Mp红外23倍】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 【细节】： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 白光照射距离:【全景】30 m 红外照射距离:【细节】150 m 供电方式: DC36V±25% 设备功耗: 最大功耗：60 W 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 除雾: 加热玻璃除雾 | 17台 |
| 备注：政府大院视频监控系统需加装12块希捷4TB专用硬盘，本项目设备维护期为一年，维护费用包含1人驻场（日常维护、巡检及故障处理事项），要具有广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级4级及以上证书。 |  |  |  |  |