## Sheet1
附件1：
大朗镇安全生产事故隐患公开公示表
填表日期：2025年6月9日
序号 | 公司名称 | 地址 | 隐患部位 | 隐患情况 | 隐患程度 | 隐患数量 | 检查日期 | 治理时限 | 复查情况 | 备注
1 | 东莞市胜盛五金有限公司 | 北岸村北岸路38号灿博高新产业园 | 抛光车间、安全生产管理台账 | 1、抛光车间多处打磨开关盒下面防爆挠性穿管松脱； 2、抛光车间部分线路开关不符合防爆要求； 3、电源箱缺少安全警示标志，不符合安全要求； 4、未完善安全生产教育和培训记录； 5、未完善安全生产隐患排查治理和记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | 整改完毕
2 | 东莞市大朗北科新材料厂 | 东莞市大朗镇佛新社区富民工业区二园佛新工业园29号 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、安全信息公示牌未及时更新； 2、生产车间安全设备（消防栓）前堆放杂物，影响正常使用； 3、未完善记录粉尘涉爆专项安全教育和培训情况； 4、未完善记录粉尘涉爆专项应急演练情况。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 整改完毕
3 | 东莞众迪和粉末涂料有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村佛凹二街38号 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、涉粉车间有漏水情况，不符合安全要求；2、配电箱前设置隔板，不符合安全要求；3、未提供涉爆粉尘应急救援演练预案。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 整改完毕
4 | 东莞市大朗精典舫家具厂 | 东莞市大朗镇犀牛陂村佛凹二街66号 | 生产车间、安全生产资料 | 1、生产车间电箱未使用防爆电箱； 2、生产车间电箱下有杂物堆积，不符合安全要求； 3、生产车间机油瓶未粘贴标识； 4、未完善安全教育培训记录； 5、安全生产资金投入台账未补全。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 整改完毕
5 | 东莞市浩轩展览服务有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村松水路6号玮丰工业园23栋 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、电线路附着粉尘未及时清扫，不符合安全要求；2、未提供粉尘清扫记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 整改完毕
6 | 东莞祥友五金有限公司 | 广东省东莞市大朗镇云莲路73号1栋101室 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、打磨一体机未设置液位、流速连续检测报警装置； 2、打磨一体机水箱水量不足； 3、打磨一体机旁电气线路不防爆（电箱、插座、线路）； 4、未完善粉尘专项安全生产教育和培训记录。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 整改完毕
7 | 东莞市大朗东定达五金塑胶制品厂 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲八街13号E栋3号 | 喷粉车间、生产车间、烤箱、安全生产管理资料、安全生产信息公示牌 | 1、未及时更新安全生产信息公示牌； 2、喷粉车间未粘贴警示标志（当心粉尘爆炸、严禁烟火）； 3、生产车间燃气未设置泄压阀； 4、烤箱附近堆放易燃物，不符合安全要求； 5、未提供事隐患内部报告奖励机制。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 整改完毕
8 | 东莞市源富家具配件有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村犀牛陂村公凹横2路6号 | 生产车间 | 1、未粘贴高空危险标识； 2、白乳胶水瓶未粘贴标识。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 整改完毕
9 | 东莞市亚德科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大井头顺兴二路68号3栋201室 | 生产车间、锂电池仓库 | 1、锂电池仓库、锂电池成品仓报警器安装位置不符合安全要求； 2、锂电池仓库违规设置工作岗位，不符合安全要求； 3、事故通风扇被货架阻挡，不符合安全要求。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 整改完毕
10 | 东莞市大朗嘉洲电器厂 | 广东省东莞市大朗镇松木山祥荣路19号 | 污水处理站、安全管理台账 | 1、未更新有限空间作业安全告知牌； 2、污水处理站储罐未张贴有限空间危险告知牌； 3、有限空间应急救援物资缺少（全身式安全带、气体检测仪未调试）； 4、未完善有限空间辨识管理台账； 5、未完善有限空间安全培训记录； 6、未完善有限空间应急演练记录； 7、未签订有限空间相关责任人员任命书。 | 1-7：一般隐患 | 7 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 整改完毕
11 | 东莞市富皓通机械设备有限公司 | 大朗镇新马莲村云莲七街10号K栋一楼 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新；2、配电箱前堆放货物。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 整改完毕
12 | 东莞市跃鑫五金制品有限公司 | 东莞市大朗镇金菊福利院二路5号 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、电箱未张贴警示标志； 2、部分电线不符合防爆要求； 3、未完善粉尘清扫记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 整改完毕
13 | 东莞市大朗富发五金加工厂 | 广东省东莞市大朗镇新马莲新安路36号101室 | 打磨车间、生产车间、安全生产管理资料 | 1、打磨车间现场使用铁质工具； 2、打磨岗位粉尘未及时清理； 3、生产车间通道堆放货物； 4、未提供安全生产教育和培训记录； 5、打磨车间个别打磨工位无水。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 整改完毕
14 | 东莞市大朗屹利五金制品厂 | 东莞市沙通路49号 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、一楼生产车间消防栓未保养维护； 2、一楼车间砂轮机区域地面积屑未及时清理； 3、未提供大朗镇工贸企业重大事故隐患自查表； 4、未提供事故隐患排查治理制度； 5、一楼生产车间电焊机区域氩气瓶未设置防倾倒措施。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 整改完毕
15 | 陈耀华 | 东莞市大朗镇巷头社区银康街11号 | 安全管理台账 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 整改完毕
16 | 东莞茂志针织有限公司 | 东莞市大朗镇巷头社区富康路338号茂荣集团工业园 | 污水处理站、安全管理台账 | 1、未更新有限空间作业安全告知牌； 2、污水处理站储罐未张贴有限空间危险告知牌； 3、未完善有限空间辨识管理台账； 4、未完善有限空间安全教育培训； 5、未完善有限空间安全管理制度。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 整改完毕
17 | 东莞市君尧精密制造有限公司 | 洋乌村升平中路502号109室 | 生产车间、生产台账 | 1、机械设备周边存在积尘，未定期清理； 2、未定期更新安全生产信息公示牌； 3、未完善安全生产隐患排查记录； 4、未完善安全生产教育培训记录。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 整改完毕
18 | 东莞市泰亦斯表业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙常一路171号 | 生产车间、生产台账 | 1、粉尘岗位员工未佩戴符合行业要求的劳保用品(口罩)；2、未提供粉尘清扫记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 整改完毕
19 | 东莞市大朗隆利兴五金加工厂 | 广东省东莞市大朗镇洋乌升平中路274号105室 | 生产车间、安全管理资料 | 1、除尘设备周边管道堆积粉尘未及时清理； 2、湿式除尘一体机未设置液位检测系统； 3、生产车间部分易燃包材（珍珠棉）与货物混放，不符合安全要求； 4、生产车间拉丝机、湿式除尘一体机未设置安全操作规程； 5、粉尘清理记录不完善； 6、未提供粉尘清理制度和事故隐患排查治理制度。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 整改完毕
20 | 东莞市大朗富元五金加工厂 | 广东省东莞市大朗镇新马莲新安路17号101室 | 生产车间 | 1、湿式一体打磨机未设置水流量监测报警装置。 | 1：一般隐患 |  | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 整改完毕
21 | 东莞市大朗国腾五金有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗富通路536号 | 生产车间 | 1、焊工岗位未设置安全操作规程； 2、喷粉柜使用易产生静电清扫工具。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | 整改完毕
22 | 东莞市华戈压铸科技有限公司 | 东莞市大朗镇石厦村仙村仙江路117号a1栋 | 压铸车间 | 1、紧急储存设施与熔炉距离过远。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-08 | 2025-06-08 | 整改完毕
23 | 东莞市瑞凯模具有限公司 | 广东省东莞市大朗镇长塘第三工业区一街49号201室 | 安全生产管理台账 | 1、未针对粉尘专项组织员工开展培训； 2、未制定2025年度培训计划。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 整改完毕
24 | 东莞市乐尊电子科技有限公司 | 东莞市大朗镇白云前东二街15号1栋301室、402室 | 安全管理台账、生产车间 | 1、未提供锂电池专项培训的书面记录； 2、未提供锂电池专项应急演练的书面记录； 3、未提供事故隐患排查治理情况的书面记录； 4、未层层落实安全生产责任制的书面记录； 5、三楼组装车间部分分装容器未张贴明显的安全警示标识。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 整改完毕
25 | 广东镁驰精密技术有限公司 | 东莞市大朗镇石厦村金沙岗一路2号 | 生产车间、安全管理资料 | 2、未提供锂电池专项应急演练的书面记录； | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-08 | 2025-06-08 | 整改完毕
26 | 东莞市大朗源利时精密五金制品厂 | 东莞市大朗镇沙步村云莲路52号四楼 | 生产车间、安全生产信息公示牌、安全生产管理资料 | 1、生产车间部分岗位附近积尘未及时清理； 2、安全生产信息公示牌未及时更新； 3、未完善安全生产教育和培训记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 整改完毕
27 | 东莞市新都化工有限公司 | 大朗镇石厦村丁头铺 | 安全管理台账 | 1.未层层落实安全生产责任制的书面记录； | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 整改完毕
28 | 中海油销售深圳有限公司东莞大朗加油站 | 大朗镇莞樟路凹吓段 | 油站内、卸油区、配电房 | 5、三楼组装车间部分分装容器未张贴明显的安全警示标识。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 整改完毕
29 | 东莞市贝加才五金制造有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙常二路二街12号102室 | 喷粉车间、生产车间、安全生产资料 | 1、喷粉车间清扫设备（扫把）不符合安全生产标准； 2、喷粉车间电器（风扇）不防爆，不符合安全要求；3、喷粉车间电器（电箱）不防爆，不符合安全要求； 4、生产车间安全生产信息公示牌未及时更新； 5、生产车间高压气瓶未做好防倾倒措施； 6、未层层签订安全生产责任书； 7、未完善安全生产教育培训记录； 8、未完善安全生产隐患排查治理情况。 | 1-8：一般隐患 | 8 | 2025-05-09 | 2025-05-24 | 整改完毕
30 | 东莞市招商燃化石厦加油站有限公司 | 东莞市大朗镇莞樟路石厦路段 | 油站内、安全管理台账 | 1、液位监控系统时间与实际有误差； 2、消防泵压力表未标识压力红线； 3、未更新安全生产隐患排查治理台账 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 整改完毕
31 | 东莞市臻强实业有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村白云前工业区东二街102号 | 污水处理站、生产车间、危险化学品仓库 | 1、污水处理站部分有限空间作业安全风险告知牌未更新； 2、有限空间应急救援物资未及时进行维护保养； 3、生产车间灭火器未及时维护保养； 4、危化品仓库内空桶存放区未设置防泄漏装置。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 整改中
32 | 东莞市金浩业服饰有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗富华南路三街一巷10号101室 | 安全管理台账 | 1、未建立安全生产事故隐患排查治理制度 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 整改完毕
33 | 东莞市金福科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇荔乡西路三巷19号01铺 | 车间、台账 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新； 2、打磨岗位员工未佩戴符合行业要求的劳保用品(口罩)； 3、未提供粉尘清扫记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
34 | 东莞市亮登科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松木山黄金湖工业四路3号101室 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新；2、喷粉车间部分电器未采用防爆型；3、消防栓未进行定期保养。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
35 | 东莞市大朗三禾五金制品厂 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大园三巷9号 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、冲压车间部分员工未佩戴符合行业要求的劳保用品(耳塞)；2、安全生产信息公示牌未定期更新；3、冲床设备采用脚踏式操作且未设置红外线保护装置。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
36 | 煊科莱（东莞市）机械设备有限公司 | 广东省东莞市大朗镇公凹三路18号9栋101室 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、起重设备未设置防脱勾片；2、安全生产信息公示牌未定期更新；3、珍珠棉未放置在专用仓库内。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 整改完毕
37 | 东莞市杰力灯饰有限公司 | 东莞市大朗镇圣堂社区福兴街28号 | 台账、车间 | 1、主要负责人(张碧国)未进行年度继续教育； 2、逃生通道堆放易燃物品(纸箱)； 3、氩气瓶随意放置在室外，不符合安全要求； 4、珍珠棉仓库未按规定摆放货物。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 整改完毕
38 | 东莞市联升发表业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村祥荣路33号D栋一楼101 | 生产车间 | 1、生产车间部分冲压设备电机缺失保护盖； 2、打磨车间电闸未设置警示标志； 3、打磨机部分电机不防爆。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 整改完毕
39 | 东莞市大朗翊钧五金制品厂 | 广东省东莞市大朗镇沙常一路169号二楼 | 安全生产信息公示牌、打磨车间、生产车间、安全生产管理资料 | 1、安全生产信息公式牌未及时更新； 2、打磨车间一体机机台上积尘未及时清理； 3、生产车间风扇积尘未及时清理； 4、未完善涉爆粉尘专项教育培训记录； 5、打磨车间一体机周边存在不防爆电气。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 整改完毕
40 | 东莞市仁浩包装制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂大冚二区一街19号 | 安全管理资料、生产车间 | 1、生产车间存放使用超过一昼夜用量易燃化学品（胶水）； 2、生产车间锯木机缺失保护盖； 3、生产车间部分区域（设备底下）积木粉未及时清理； 4、场内叉车行驶区域未设置限速标志； 5、焊接车间部分化学气瓶未采取防倾倒措施； 6、未提供5月份安全生产隐患排查治理记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 整改完毕
41 | 东莞市大朗悦雅五金塑胶制品厂 | 屏山东山路3号106室 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、未提供金属冶炼主要负责人和安全生产管理人员证书； 2、未提供金属冶炼挂靠注册安全工程师协议； 3、未提供金属冶炼安全生产责任险； 4、压铸熔炉未设置应急储存池； 5、熔炉附近存在积水，不符合安全要求； 6、熔炉附近的锌渣未及时清扫； 7、未提供安全生产员工教育培训记录； 8、未提供安全生产事故隐患排查治理情况； 9、未提供安全生产应急救援预案。 | 1-9：一般隐患 | 9 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 整改完毕
42 | 东莞市瑞馨美电子有限公司 | 广东省东莞市大朗镇白云前南四街3号902室 | 安全管理台账 | 1、未提供锂电池专项应急演练的书面记录。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
43 | 东莞市圣星泰科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇蔡边村白云前南一街1号 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、安全生产信息公示牌未及时更新； 2、生产车间防锈油二次容器未粘贴标签； 3、仓库照明灯具不防爆； 4、未完善记录安全生产事故隐患排查治理情况； 5、未完善记录粉尘涉爆专项应急演练情况。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 整改完毕
44 | 东莞市众佳鞋材有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村甲田路18号 | 生产车间、打磨车间、安全管理台账 | 1、电线电路乱拉乱接且部分线路裸露； 2、电线电路不防爆； 3、配电箱旁边堆放货物； 4、成型机未张贴安全操作规程； 5、未更新安全生产隐患信息公示牌； 6、未提供劳保用品发放记录； 7、未层层签订安全生产责任书。 | 1-7：一般隐患 | 7 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
45 | 东莞市锂之源科技有限公司 | 东莞市大朗镇黄草朗社区东胜路88号恒光工业园6楼A区 | 生产车间 | 1、三楼车间锂离子电池存放区未采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 整改完毕
46 | 东莞市鑫宏源电子有限公司 | 东莞市大朗镇全通路42号2栋101室 | 生产车间、安全管理台账 | 1、生产车间安全出口标志不够明确； 2、生产车间储罐未张贴有限空间警示标识； 3、未完善有限空间相关人员任命书； 4、未完善有限空间应急演练记录； 5、未完善有限空间安全教育培训情况。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-13 | 2025-06-13 | 整改中
47 | 东莞市大朗杨光五金制品厂 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂大冚二区四街17号 | 生产车间、安全管理台账 | 1、消防栓被阻挡，影响使用； 2、逃生通道未设置应急指示灯； 3、未提供劳保用品发放记录； 4、未完善安全生产教育培训记录； 5、未提供粉尘清扫记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 整改完毕
48 | 东莞市捷诚石墨制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇仙江路117号102室 | 生产车间、安全管理台账 | 1、一楼数车车间配电箱裸露； 2、一楼四号车间电线乱拉接； 3、未提供主要负责人教育培训证明； 4、未提供粉尘清扫记录； 5、车间使用非防静电扫把。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 整改完毕
49 | 东莞市梁鑫表业有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟正街一巷83号2栋 | 生产车间、安全管理台账 | 1、打磨除尘一体机未设置液位、流量监测报警系统； 2、打磨车间内使用非防爆电气线路（线路、插座、电源箱）。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | 整改完毕
50 | 东莞市大朗鑫盛金属制品厂 | 东莞市大朗镇新马莲新马路168号7栋106室 | 生产车间、安全生产资料 | 1、生产车间吊车起重器挂钩磨损； 2、生产车间安全生产信息公示牌未及时更新； 3、未完善年度培训计划； 4、未完善安全生产资金投入台账； 5、未完善工贸企业疏散逃生演练培训记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 整改完毕
51 | 东莞市佳和家居用品有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲新马路113号 | 安全生产信息公示牌、生产车间、安全生产管理资料 | 1、安全生产信息公示牌被杂物遮挡，且未更新； 2、切割机周边积尘未及时清理； 3、未完善安全事故隐患排查治理情况记录； 4、未完善劳保用品发放记录； 5、未完善安全生产教育培训记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 整改完毕
52 | 中油碧辟石油有限公司东莞沙步加油站 | 大朗镇莞樟路 | 油站内 | 1、未完善卸油操作规程； 2、未完善危险化学品周知卡 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 整改完毕
53 | 东莞市钜港五金科技有限公司 | 东莞市大朗镇沙步村沙园路41号 | 生产车间、安全管理台账 | 1、生产车间部分电线裸露； 2、生产车间重力铸造机未张贴操作规程及安全警示标志； 3、生产车间现场未定期进行清扫作业； 4、未完善金属冶炼安全教育培训； 5、未完善金属冶炼应急演练记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 整改中
54 | 东莞市超越纳米涂层有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村白云前东二街38号B栋三楼E区 | 生产车间、安全生产资料 | 1、生产车间未设置高空危险标识； 2、生产车间高压气瓶未做好防倾倒措施； 3、未完善安全生产资金投入台账； 4、未完善年度培训计划； 5、未层层签订安全生产责任书； 6、未完善安全生产隐患排查记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 整改完毕
55 | 东莞市誉邦复合材料制品有限公司 | 东莞市大朗镇黄草朗社区东盛街8号4楼 | 安全管理台帐、现场管理情况 | 1、安全生产信息公示牌未及时更新； 2、打磨车间部分防爆灯损坏； 3、未完善粉尘涉爆专项培训和教育情况记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 整改完毕
56 | 东莞市向宏机械配件有限公司 | 广东省东莞市大朗镇水平红荔西区五巷18号之5 | 生产车间、安全管理台账 | 1、未提供应急救援演练记录； 2、湿式除尘器未设置水流量监测装置； 3、电箱前堆放杂物。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-14 | 2025-06-14 | 整改中
57 | 东莞市瑞可金属有限公司 | 广东省东莞市大朗镇新马莲新科路3号102室 | 生产车间 | 1、压铸机顶部缺少保护盖。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 整改中
58 | 东莞市大朗旺星五金厂 | 广东省东莞市大朗镇水新路219号1栋402室 | 喷粉区域、安全生产管理台账 | 1、喷粉区域使用正压式吹扫清理粉尘作业； 2、未完善安全生产资金投入台账； 3、未提供安全生产责任书。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 整改完毕
59 | 东莞超泰家具有限公司 | 东莞市大朗镇水平村 | 东莞市大朗镇水平村 | 1、生产车间货物堆放“五距”不符合要求； 2、未完善安全生产教育和培训记录； 3、未完善隐患排查和治理记录； 4、未层层签订安全生产责任书； 5、未开展粉尘涉爆专项应急预案演练； 6、未完善安全生产资金投入台账。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 整改完毕
60 | 东莞市嘉艺精密表业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山祥荣路33号智荣园区办公楼301室 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、机加工车间砂轮机未设置挡屑板，积尘未及时清扫； 2、机加工车间磨刀机未设置防护罩。 | 1-6：一般隐患 | 2 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 整改中
61 | 东莞市默图精密科技有限公司 | 东莞市大朗镇杨新路536号1栋103室 | 现场管理情况、安全管理资料 | 1、未提供粉尘清理记录； 2、生产车间安全出口未设置安全出口指示标志和应急照明灯； 3、未提供从业人员安全生产教育培训记录； 4、生产车间安全生产信息公示牌未更新。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 整改完毕
62 | 深圳市荣坤科技有限公司东莞大朗分公司 | 广东省东莞市大朗镇荔和路51号 | 生产车间、安全管理台账 | 1、木板切割岗位电路开关不防爆； 2、木板切割岗位部分电线裸露，不符合安全要求； 3、未完善安全生产教育和培训记录； 4、未完善安全生产隐患排查治理情况。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 整改完毕
63 | 东莞市顺祥精密五金有限公司 | 广东省东莞市大朗镇新马莲新科路5号 | 湿式一体打磨机 | 1、湿式一体打磨机未设置液位、流速报警装置。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 整改中
64 | 东莞市乐颐木制品科技有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区63号 | 安全生产信息公示牌、分装容器、三楼生产车间、钻孔岗位、安全生产管理资料 | 1、安全生产信息公示牌未及时更新； 2、溶液分装容器未粘贴标签； 3、三楼生产车间风扇未设置保护盖； 4、部分钻孔岗位、风扇积尘未及时清理； 5、未层层签订安全生产责任书；6、未完善应急演练记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 整改完毕
65 | 东莞市鸿发鑫协五金有限公司 | 广东省东莞市大朗镇新马莲新马路168号9栋201室 | 生产车间、安全管理资料 | 1、二楼喷粉柜内积尘未及时清理； 2、未提供涉爆粉尘事故专项演练方案。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 整改完毕
66 | 东莞市大朗松顺家具加工店 | 东莞市大朗镇松木山村石龙坑2号 | 生产车间、安全管理资料 | 1、未提供粉尘专项培训和教育记录； 2、未提供粉尘专项应急救援演练记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 整改完毕
67 | 东莞市思派德木器制品有限公司 | 东莞市大朗镇水口村水常二路43号 | 一楼生产车间、安全生产信息公示牌、化学品周转仓库、二楼生产车间、楼梯 间、安全生产管理资料 | 1、一楼生产车间带锯机周边未见操作规程； 2、安全生产信息公示牌未及时更新； 3、化学品周转仓库未设置msds； 4、二楼生产车间消火栓前堆放货物； 5、楼梯间临时堆放材料，不符合安全要求；6、未完善安全生产教育和培训记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 整改完毕
68 | 东莞市和亮五金制品有限公司 | 广东省东莞市贝丽路10号 | 一楼仓库、三楼车间、楼梯间、一楼过道、一楼车间、安全生产管理资料 | 1、一楼仓库通道临时堆放货物； 2、一楼仓库可燃性包材未分类存放； 3、三楼车间挤压机未设置保护罩； 4、楼梯间配电箱周边堆放可燃性杂物； 5、一楼过道停放电动车，不符合安全要求； 6、一楼车间消火栓前堆放货物； 7、未完善隐患排查治理情况记录； 8、未提供劳保用品发放记录； 9、未提供层层签订安全生产责任书。 | 1-9：一般隐患 | 9 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 整改完毕
69 | 东莞市鸿涂兴实业有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲8街8号A栋一楼 | 车间、台账 | 1、车间内存在积尘未及时清理，不符合安全要求； 2、未提供粉尘专项应急救援预案演练； 3、未提供粉尘清扫记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 整改完毕
70 | 东莞百捷五金制品有限公司 | 大朗镇新马莲村马坑三区166号B区 | 车间 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新； 2、发泡棉未按规定存放，不符合安全要求； 3、涉爆粉尘安全责任牌未更新。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 整改完毕
71 | 东莞市聚鑫汇贸易有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路819号3栋204室 | 车间、台账 | 1、喷砂车间地面存在积砂现象，未定期清扫； 2、化学品（促进剂、磷化剂）未提供相关安全技术说明书； 3、未定期更新安全生产信息公示牌； 4、未提供粉尘清扫的书面记录； 5、未提供针对涉爆粉尘开展的应急救援演练和应急预案的书面记录。 | 1-6：一般隐患 | 5 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 整改完毕
72 | 东莞市鑫嘉纳米科技有限公司 | 东莞市大朗镇大朗社区蔡边村白云前东二街38号A栋厂房3楼A区 | 车间、台账 | 1、打磨车间电气线路未设置防爆措施； 2、真空镀膜机未张贴操作规程； 3、未提供粉尘清扫的书面记录； 4、未提供针对涉爆粉尘开展的应急救援演练和应急预案的书面记录。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 整改中
73 | 博睿特精密压铸（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇水常路168号 | 车间、台账 | 1、熔炉附近出现生产性积水，且不流动； 2、未提供粉尘清扫记录； 3、未提供粉尘专项应急救援预案演练记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 整改完毕
74 | 东莞市东众五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗新宝三街48号2栋802室 | 安全生产信息公示牌、喷粉柜、安全生产管理资料 | 1、安全生产事故隐患信息公示牌未填写； 2、喷粉车间未使用合规的清扫工具； 3、未提供安全生产教育和培训记录； 4、未提供事故隐患排查治理情况记录； 5、未提供粉尘清扫记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 整改完毕
75 | 慧川装备制造（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙步仙龙街50号 | 生产车间、喷粉车间、安全生产管理资料 | 1、生产车间气瓶未设置防倾倒装置； 2、生产车间激光切割机未设置操作规程； 3、生产车间配电箱未设置保护盖； 4、清扫工具未使用合规的清扫工具； 5、未完善安全生产教育培训记录；6、未完善事故隐患排查治理情况记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 整改完毕
76 | 东莞市跃凡家居有限公司 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟二区二街12号101室 | 生产车间 | 1、生产车间部分切割机缺失防护罩； 2、生产车间部分换气扇有积尘未及时清理。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
77 | 东莞市杨氏家具有限公司 | 东莞市大朗镇大冚墟二街17号 | 信息公示牌、生产车间 | 1、企业信息公示牌未定期更新； 2、切割车间部分设备周边堆积木屑未及时清理； 3、切割机未设置安全防护罩； 4、防爆柜周边我设置化学品周知卡和安全技术说明书。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
78 | 东莞市汇达表业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村黄金一湖208号C栋三楼 | 安全生产管理台账 | 1、未针对粉尘专项组织员工进行培训； 2、未提供粉尘爆炸事故隐患排查治理情况。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 整改完毕
79 | 东莞市鑫曜精密金属制品有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲云莲七街10号A栋二楼A区 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、二楼车间磨刀房电源开关损坏； 2、二楼切削油房间地面油污未及时清理； 3、未提供主要负责人安全生产教育培训记录； 4、安全生产信息公示牌未更新。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 整改完毕
80 | 东莞市环美全屋定制有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟正街横一路8号 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、生产车间电源线路乱拉乱接，不符合安全生产要求； 2、生产车间部分线路不符合防爆要求； 3、电源开关缺少保护盖，不符合安全要求； 4、涉木屑岗位作业人员未正确穿戴规定的劳保用品； 5、未正确使用分装容器分装液体及张贴标签； 6、未提供劳保用品发放记录表； 7、未完善安全生产隐患排查治理和记录； 8、末完善安全生产教育培训和记录。 | 1-8：一般隐患 | 8 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 整改中
81 | 东莞升丽针织有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村白云前工业区 | 安全管理台账 | 1、未更新有限空间作业安全管理制度； 2、未更新有限空间作业现场安全管理制度； 3、未完善有限空间辨识台账。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
82 | 东莞市星泽威科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗美景中路788号1栋501室 | 生产车间、安全管理台帐 | 1、五楼组装车间出口未设置安全出口标志； 2、四楼组装车间逃生门方向装反； 3、一楼出口堆放建筑垃圾。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 整改中
83 | 东莞市迦特表业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村昌禾路3号B栋二楼 | 生产车间、安全生产管理台账 | 1、辊磨车间电线乱拉乱接； 2、车床未设置挡屑板； 3、未针对粉尘专项组织员工进行培训； 4、未提供粉尘爆炸事故隐患排查治理情况。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 整改完毕
84 | 东莞市铭丰瑞祥机电设备有限公司 | 广东省东莞市大朗镇公凹横三路18号 | 生产车间、打磨车间 | 1、未定期更新安全生产信息公示牌； 2、车间电源线路乱拉乱接，不符合安全要求； 3、气瓶立放未设置防倾倒措施，不符合安全要求； 4、打磨车间电源线路及照明不符合防爆要求。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
85 | 东莞市鸿銮五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙常二路四街8号102室 | 现场管理情况、安全管理资料 | 1、安全生产信息公示牌未更新； 2、清洗车间部分电线乱拉； 3、未提供事故隐患排查治理记录； 4、未完善安全生产责任书。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 整改完毕
86 | 东莞市浍琳表业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松木山祥荣路25号1栋402室 | 生产车间、打磨车间 | 1、未定期更新安全生产信息公示牌； 2、打磨车间使用铁制工具，不符合安全生产要求； 3、打磨机储水池未及时清理沉淀物，容易造成堵塞。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
87 | 东莞市铭盛智能科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松木山黄金湖工业四路6号201室 | 生产车间、安全管理资料 | 1、生产车间喷粉柜周边积尘未及时清理； 2、未提供粉尘清扫制度； 3、未提供安全生产事故隐患排查治理情况。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 整改完毕
88 | 挺好（东莞）生物科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇银英路28号11栋101室 | 广东省东莞市大朗镇银英路28号11栋101室 | 1、生产车间机器设备周边有积尘； 2、未完善粉尘清扫记录； 3、未完善安全生产事故隐患信息公示牌； 4、未提供安全生产教育培训记录； 5、未完善安全生产隐患排查治理情况； 6、灭火器被遮挡，影响使用； 7、车间乱堆放杂物，影响安全。 | 1-7：一般隐患 | 7 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 整改完毕
89 | 东莞市名芬家具有限公司 | 东莞市大朗镇水平村面前园一区47号 | 生产车间、安全管理资料 | 1、未完善安全生产教育培训； 2、未完善隐患排查治理情况； 3、消防设置损坏； 4、安全生产信息公示牌未更新。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 整改完毕
90 | 东莞丽佳塑胶有限公司 | 东莞市大朗镇屏山村屏安路7号 | 安全管理台账 | 1、未制定2025年度安全培训计划。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 整改完毕
91 | 东莞市贵源香五金模具有限公司 | 广东省东莞市大朗镇杨涌村岭贝街31号 | 安全生产信息公示牌、生产车间、安全生产管理资料 | 1、安全生产事故隐患信息公示牌未更新； 2、生产车间可燃性包材未独立存放； 3、生产车间电线套管未及时更换； 4、未完善安全生产教育和培训记录； 5、未完善隐患排查治理情况记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 整改完毕
92 | 东莞市千瑞五金制品有限公司 | 大朗镇石厦仙村仙江路117号A3栋 | 现场管理情况 | 1、喷粉车间现场积尘，未及时清扫； 2、安全生产信息公示牌未定期更新； 3、生产车间氧气瓶防倾倒装置未定期维护； 4、生产车间安全出口处的安全出口指示标志未定期维护； 5、生产车间部分电线乱拉乱接； 6、未完善安全生产事故隐患排查治理记录。 | 1-6：一般隐患 | 4 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 整改完毕
93 | 广东易达锡业有限公司 | 东莞市大朗镇富民南路58号F栋101单元 | 安全管理台账 | 1、未提供劳保用品发放记录； 2、未完善事故隐患排查治理情况的书面记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 整改完毕
94 | 东莞市方辉压铸有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙步村沙河路18号 | 安全管理台账、生产车间 | 1、未完善安全生产资金投入台账； 2、部分吊钩防脱落装置，不符合安全要求。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 整改完毕
95 | 东莞市洛克五金实业有限公司 | 大朗镇松木山村美景中路1949号4栋 | 压铸车间 | 1、压铸机取件机械臂处未设置防护挡板。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 整改完毕
96 | 东莞市圣富欣五金制品有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村黄金湖工业区26号之一 | 生产车间、安全生产信息公示牌、喷粉柜、升降机、安全生产管理资料 | 1、打磨岗位与烘烤岗位过近； 2、生产车间洗网水、油漆未独立存放； 3、安全生产事故隐患信息公示牌未填写； 4、喷粉柜周边使用不防爆电气； 5、生产车间燃气未独立存放； 6、升降机未及时锁闭； 7、喷粉柜粉尘未及时清理； 8、未完善安全生产教育培训记录； 9、未完善事故隐患排查治理情况记录； 10、未提供涉爆粉尘专项教育培训记录； 11、未提供涉爆粉尘专项应急演练记录。 | 1-11：一般隐患 | 11 | 2025-05-22 | 2025-06-13 | 整改中
97 | 东莞市大朗拓峰五金加工厂 | 东莞市大朗镇黄草朗美西三路3号201室 | 生产车间 | 1、简易升降设备未经有资质机构检验合格； 2、可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点火源措施； 3、除尘系统管道采用塑料管道。 | 1：一般隐患 2-2：重大事故隐患 3-3：一般事故隐患 | 3 | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 整改中
98 | 东莞同昌电子有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村利祥路1号 | 污水处理站、安全管理台账 | 1、未更新有限空间作业安全告知牌； 2、污水处理站储罐未张贴有限空间危险告知牌； 3、四合一气体检测仪未进行气体数值校准； 4、未完善有限空间辨识台账； 5、未完善有限空间监护人员任命书。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 整改中
99 | 盈利时表业（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇莲盈路68号 | 污水处理站 | 1、污水处理站储罐未张贴有限空间危险告知牌。 | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 整改中
100 | 东莞市塔基特靶材科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗新宝三街35号 | 储罐区、二楼通风平台、三楼车间、二楼生产车间、三楼生产车间、修复、抛 光车间、安全生产管理资料 | 1、液氮、液氩储罐周边未设置固定防撞栏； 2、二楼通风平台未设置警示标志（严禁攀爬、小心坠落）； 3、三楼车间消火栓前堆放货物； 4、二楼车间员工未佩戴劳保用品（耳塞）； 5、三楼车间通风平台未设置防护栏； 6、修复、抛光车间未设置警示标志（严禁烟火、当心粉尘爆炸）； 7、未完善安全生产管理资料。 | 1-7：一般隐患 | 7 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 整改中
101 | 伯朗特机器人股份有限公司 | 东莞市大朗镇沙步村沙富路83号 | 现场管理情况、安全管理资料 | 1、二楼生产车间配电箱前堆放货物； 2、一楼生产车间使用非防静电扫把； 3、未提供安全生产事故隐患排查治理情况记录； 4、未提供事故隐患内部报告奖励管理制度。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-28 | 2025-07-08 | 整改中
102 | 东莞市大朗鑫宇五金加工厂 | 广东省东莞市大朗镇大朗水新路219号5栋103室 | 安全管理台账、生产车间 | 1、电线电路裸露，不符合安全要求； 2、灭火器被遮挡，影响使用； 3、未更新安全生产隐患信息公示牌； 4、未完善安全生产隐患排查治理情况。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-26 | 2025-06-11 | 整改中
103 | 东莞市祥兴表业制品有限公司 | 东莞市大朗镇沙步村沙利路6号D栋3楼 | 现场管理情况、安全管理资料 | 1、打磨车间未设置粉尘涉爆责任牌； 2、生产车间安全生产信息告示牌未更新； 3、杂物间隔层货物堆放不符合货物堆放五距要求，堆放过高； 4、未提供用电安全管理制度； 5、未提供临时用电制度； 6、未提供用电安全技术操作规程； 7、未提供危险作业作业审批记录。 | 1-7：一般隐患 | 7 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 整改完毕
104 | 东莞市大朗易好木制品厂 | 东莞市大朗镇犀牛陂村正坑街126号 | 车间、台账 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新； 2、配电箱及墙体存在积尘，不符合安全要求； 3、配电箱前堆放货物； 4、未提供5月份粉尘清扫记录。 | 1-5：一般隐患 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 整改中
105 | 东莞市军创五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇佛凹三街35号101室 | 车间、台账 | 1、车间违规放置电动车，不符合安全要求； 2、粉尘收集器周边存在积尘未及时清扫； 3、配电箱损坏； 4、喷粉柜附近使用不防爆电器； 5、燃气瓶未设置紧急切断阀连锁装置； 6、未提供涉爆粉尘专项应急救援演练记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 整改中
106 | 东莞市利群榕兴高分子科技有限公司 | 东莞市大朗镇松柏朗村碧湖13号C栋1-2楼 | 生产车间、安全管理台账 | 1、捏合机未张贴安全操作规程； 2、未更新安全生产隐患信息公示牌； 3、未层层签订安全生产责任书； 4、未完善安全生产教育培训记录。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 整改中
107 | 东莞市和家技术有限公司 | 广东省东莞市大朗镇金沙岗三路28号 | 现场管理情况、安全管理台账 | 1、安全生产信息公示牌未及时更新； 2、喷粉车间未采用防静电扫把清扫； 3、仓库未采用灯光式安全出口指示标志； 4、未完善记录粉尘涉爆专项应急演练情况； 5、未完善记录事故隐患排查治理情况。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 整改中
108 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 东莞市大朗镇大朗美景西路223号 | 污水处理站、中转仓 | 1、未更新有限空间作业安全告知牌； 2、中转仓照明灯罩脱落。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 整改中
109 | 东莞市盛仕邦环保材料有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂大冚二区二街15号 | 生产车间、仓库、安全管理资料 | 1、除尘系统周边堆放杂物，且设备周边堆积粉尘未及时清理； 2、生产车间内换气扇、配电箱、电气线管积尘未及时清理； 3、仓库内部分电气开关安装在铁柱上，不符合安全要求； 4、粉尘清理记录表与实际不符； 5、未提供隐患排查治理制度和治理情况。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 整改中
110 | 东莞市大朗圆志工艺加工店 | 东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶头一街六巷13号 | 生产车间、安全生产管理资料 | 1、生产车间部分岗位机器周边粉尘未及时清扫； 2、生产车间电线裸露未套管； 3、生产车间消火栓前堆放杂物； 4、未完善粉尘清扫记录； 5、未提供粉尘清扫制度。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 整改中
111 | 东莞市讯冷热传科技有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲九街30号 | 台账、车间 | 1、未提供粉尘清扫的书面记录； 2、未提供针对涉爆粉尘开展的应急救援演练和应急预案的书面记录； 3、未定期更新安全生产信息公开公示牌； 4、打磨设备粉尘收集处设置挡板，影响粉尘收集； 5、易燃物品堆放区域照明设备未设置防爆措施。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 整改中
112 | 东莞市鑫沅装饰材料有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路397号701室 | 台账 | 1、未见安全生产信息公示牌； 2、未提供粉尘清扫记录； 3、未提供涉爆粉尘专项应急救援演练记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 整改中
113 | 东莞鸥哈希化学涂料有限公司 | 东莞市大朗镇洋乌管理区大陂海23号 | 电箱 | 1、部分电箱未张贴警示标识； | 1：一般隐患 | 1 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 整改中
114 | 东莞市友林家具制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇乌石岭创新路53号3栋101室 | 生产车间、安全生产管理资料 | 1、生产车间切割岗位木屑未及时清理； 2、未完善安全生产教育和培训记录； 3、未完善事故隐患排查治理情况记录； 4、未完善粉尘清扫记录。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-13 | 整改中
115 | 东莞威兵海棉家具有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲八街5号 | 生产车间 | 1、生产车间升降平台安全操作规程位置设置有误； 2、沙发加工车间内部分装修员工未佩戴劳保防护用品（安全绳、安全帽）。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 整改中
116 | 东莞市龙途实业投资有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富明中路701号之一 | 卸油区 | 1、加油机穿线管接头松脱； 2、入口指示牌位置不合理； 3、卸油口接地串联； 4、卸油工具过期未检测； 5、卸油区安全警示标志不足； 6、绝缘工具过期未检； 7、二氧化碳灭火器未采取称重方法检查； 8、埋地罐接合管缺流向标识、名称标识 | 1-8：一般隐患 | 5 | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 整改中
117 | 东莞市高能工业气体有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村沿河路1号 | 安全管理台账 | 1.未完善用电安全管理制度； 2.未完善用电安全技术操作规程 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-28 | 2025-06-11 | 整改中
118 | 东莞市劲泰精工五金实业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村祥荣路181号 | 生产车间、安全管理台帐 | 1、冲压设备工作时未盖好保护板； 2、压铸机未设置防飞溅盖板。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 整改中
119 | 东莞市兴胜五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇石厦仙溪路100号102室 | 打磨车间、安全生产管理台账 | 1、打磨车间湿式一体打磨机未设置液位、流速监测报警装置； 2、未针对粉尘专项组织员工开展教育培训。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | 整改中
120 | 中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公司 | 东莞市大朗镇石厦村金沙岗三路26号A栋1楼 | 一楼生产车间、配料车间、搅拌车间、安全生产信息公示牌、仓库 | 1、一楼生产车间电源线破损，未及时更换； 2、配料车间灯具不防爆； 3、搅拌车间应急照明灯不足； 4、搅拌车间平台未设置防护栏； 5、安全生产信息公示牌未填写； 6、仓库货物放置过高，不符合安全要求。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2025-05-28 | 2025-06-13 | 整改中
121 | 东莞市金丰盛表业科技有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲七街10号D栋四楼A区 | 生产车间、安全管理台帐 | 1、打磨车间排气扇上有积尘未及时清理； 2、未完善粉尘专项教育和培训记录； 3、未完善安全生产隐患排查治理记录。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 整改中
122 | 东莞市癸科电子有限公司 | 广东省东莞市象和路178号6栋 | 生产车间、安全管理台帐 | 1、危险化学品（胶水）未独立储存，不符合安全要求； 2、部分电源线路裸露，不符合安全要求； 3、未提供安全用电管理制度； 4、未提供生产安全事故应急预案。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 整改中
123 | 东莞翰博运动用品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇德利路2号1栋 | 磨房 | 1、磨房部分电源线路裸露，不符合安全生产要求； 2、磨房电源线路不符合防爆要求； 3、未提供用电安全技术操作规程。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 整改中
124 | 东莞百和粉体涂料有限公司 | 东莞市大朗镇大井头社区第二工业区顺兴二路7号 | 生产车间、安全管理台帐 | 1、机器设备周边缺少安全警示标志； 2、生产车间部分电源线路裸露，不符合安全要求； 3、未提供用电安全管理制度； 4、未提供触电现场处置方案。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 整改中