东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：东莞市应急管理局黄江分局森林防灭火项目建设

项目编号：441900022-2021-00489

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年9月27日

目  录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知资料表	6

第三章   投标人须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	9

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	9

8.投标文件的组成	10

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	10

11.投标有效期	11

12. 投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	12

15.开标	12

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	13

18.投标无效	14

20.废标	14

21.保密原则	15

六   确定中标	15

22.确定中标候选人	15

23.确定中标人	15

24.采购任务取消	15

25.中标结果发布	15

26.签订合同	15

27.履约保证金	16

28.中标服务费	16

29.融资担保	16

30.廉洁自律规定	16

31.质疑与接收	16

32.串标	17

第四章    评标方法和标准	22

第五章    用户需求	26

第六章    政府采购合同	44

第七章    投标文件格式	50

# 第一章    投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市应急管理局黄江分局 委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的投标人前来投标。

1.    项目名称： 东莞市应急管理局黄江分局森林防灭火项目建设

项目编号： 441900022-2021-00489

资金来源：财政资金，采购预算： 1,330,000.00 元,最高限价: 1,330,000.00 元。

- 本次采购标见下表，详细要求见《用户需求书》。

| 序号 | 采购标的名称（货物名称） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林消防水源泵 | 1台 |
| 2 | 森林消防离心接力泵 | 1台 |
| 3 | 森林消防离心便捷泵 | 1台 |
| 4 | 森林消防柱塞泵 | 1台 |
| 5 | 65mm（13-65-20）消防水带 | 50条 |
| 6 | 65mm（20-65-20）消防水带 | 50条 |
| 7 | 40mm（25-40-30）高压消防水带 | 100条 |
| 8 | 无后坐力水枪 | 2把 |
| 9 | 直流枪头 | 2把 |
| 10 | 分水器 | 2套 |
| 11 | 水带背包 | 100个 |
| 12 | 油锯 | 2台 |
| 13 | 风力灭火机 | 10台 |
| 14 | 割灌机 | 2台 |
| 15 | 发电机 | 1台 |
| 16 | 无人机 | 1套 |
| 17 | 无线电通信自组网（移动基站） | 1套 |
| 18 | 对讲机 | 30部 |
| 19 | 指挥扑救电子地图 | 1套 |
| 20 | 扑火服 | 60套 |
| 21 | 防火头盔 | 30个 |
| 22 | 头灯 | 30把 |
| 23 | 护目镜 | 30副 |
| 24 | 扑火防护面罩 | 30副 |
| 25 | 扑火手套 | 60双 |
| 26 | 高腰扑火靴 | 60双 |

- 投标人须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要投标人提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见投标人须知资料表)

3.5   投标人特定资格要求(如有,见投标人须知资料表)

3.6   投标人落实政府采购政策需满足的资格要求（见投标人须知资料表）

4.    获取招标文件电子版时间：

2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 13 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：

2021年 9 月 30日至2021年 10 月 15 日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

7.    递交投标文件开始时间：　2021年 10 月 21 日　08:30　（北京时间）

8.    投标截止时间：　2021年  10　月 21 日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9.    开标时间：　2021　年 10 月 21 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）；届时请投标人法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

10.    接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号一楼招投标服务所开标室。（可导航“东莞市黄江镇招投标服务所”前往）

11.1  参加本项目的投标人须提交投标保证金（详细见投标人须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

11.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.  本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）。

13. 投标人应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与投标人须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市应急管理局黄江分局 地 址：东莞市黄江镇江北路30号五楼 联系人：陈小姐 电 话：0769-83362328 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇江北路30号一楼 业务联系人：邓先生 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购：否,本项目属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第 （三） 项不适宜面向中小企业的情形。 |
| 4 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求。)：无 |
| 6 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 7 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）：是 |
| 8 | 是否允许联合体投标：否 |
| 9 | 本项目包组信息：无 |
| 10 | 价格文件、商务文件、技术文件：正本： 一 份、副本： 五 份； 电子文件：一份； 唱标信封：一份。 投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。 （电子文件可附于唱标信封内） |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 本项目包含多种产品：是 本项目核心产品： 森林消防离心接力泵 |
| 13 | 推荐中标候选人数量：3家，排名第一的为第一中标人 |
| 14 | 投标保证金金额：26,000.00元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所，账号：580003701004308000017，开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行 收取形式：投标保证金应当以银行转账或者支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：邓先生，联系电话：0769-83360090 |
| 15 | 履约保证金收取： 否 |
| 16 | 本项目政府强制采购的节能产品： 无 |
| 17 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品： 无 |
| 18 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包（是、否）： 否（如允许，请明确可以分包的具体内容、金额或者比例等内容） |
| 19 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 20 | 本项目采用第 1 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。投标人的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。 （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： / 【说明】以下浮率报价，例如投标人报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 21 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章   投标人须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3    投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标人须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  投标人须知资料表

第3章  投标人须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标人应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2     投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     投标人提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     投标人提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，投标人应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（投标人如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)投标人名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

9.8    如果投标人未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    投标人报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    投标人应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见投标人须知资料表）。投标人转账、汇款时在用途栏上注明采购编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5      未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6      中标投标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7      如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤销其投标文件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	投标人应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   防疫期间投标人请务必符合相关防疫进场规定。投标人进入我镇招投标开标现场内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标开标现场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如投标人弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议投标人尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人（项目允许分公司投标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料（如：授权书），经核查后准时参加。投标人不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的投标人不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有投标人参加开标会，视同各投标人认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，投标人未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

15.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。投标人信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

投标人的信用记录指该投标人总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2	投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4     如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第17.4条规定处理。

17.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 提交投标文件数量不足的;

- 未按照招标文件规定要求签署和盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

- 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的;

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

- 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

- 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》、未中标投标人的结果将通过书面形式告知；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标投标人的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按投标人须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金可以采用银行转账（保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还）或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。投标人对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或招投标所提出。投标人质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    投标人认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

31.4    投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称投标人)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，投标人应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 17.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效: - 提交投标文件数量不足的; - 未按照招标文件规定要求签署和盖章的； - 投标有效期不足的； - 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； - 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的; - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的; - 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32. | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合下列情形的投标人予以价格扣除：

1.4.1  投标人提供的货物全部由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

1.4.2  服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。

1.4.3  小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加采购活动，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×3%。承接服务的联合体各方均为小型、微型企业的按照本章1.4.2规定给予其价格扣除。

1.4.4  大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=投标人投标报价-投标人投标报价×3%。（分包意向协议格式按招标文件格式提供）

1.5    专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的预留部分采购包（即专门面向中小企业采购的采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式 | 投标人报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效投标人的最高下浮率。 |

5.评分标准

（1）价格分值（满分  30  分）

（2）商务技术分值（满分  70  分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分 15 分） |  |  |
| 1 | 企业认证 （满分3分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的相关证书，每提供一个得1分，最高得3分。 ①质量体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书； 不提供不得分。 注：须提供有效期内相关证书复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 业绩 （满分 8 分） | 根据投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有消防设备或消防器材项目业绩的每个得 4 分，最高得 8 分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 服务承诺 （满分 4 分） | 投标人承诺接到采购人的故障维修通知后1小时（含）以内到达采购人指定地点服务的，得 4 分； 投标人承诺接到采购人的故障维修通知后1小时（不含）-2小时（含）内到达采购人指定地点服务的，得 3 分； 投标人承诺接到采购人的故障维修通知后2小时（不含）-3小时（含）内到达采购人指定地点服务的，得 2 分； 超过3小时或者没有提供承诺函的不得分。 注：须提供单独书面承诺函并附上导航截图，加盖投标人公章。 |
| 技术部分（满分 55 分） |  |  |
| 1 | 技术参数响应 情况 （满分 21 分） | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得 21 分。其中，用户需求中的带“▲”参数指标不满足或者不响应的逐项扣分，每项扣 1 分，扣完为止，本项最低得 0 分。 注：用户需求中明确要求提供证明资料的，以用户需求书要求提供的证明资料加盖投标人公章为准。其余的需在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明。 |
| 2 | 产品技术综 合性能 （满分 10 分） | 根据投标人所投产品的综合性能（包括产品可靠性、稳定性、适用性、牢固性、耐用性、便捷性、维护等）进行评审: ①综合性能非常强，所投产品结构非常科学合理，技术非常可行，使用操作非常方便、简单，易于维护的，得 10 分； ②综合性能较强，所投产品结构较科学较合理，技术较为可行，使用操作较方便、简单，较易于维护的，得 6分； ③综合性能一般，所投产品结构合理，技术一般，使用操作、维护基本满足用户需求的，得 4 分； ④ 综合性能差，所投产品结构不合理，技术差，使用操作、维护不能满足用户需求的，得 1 分； 未提供方案不得分。 |
| 3 | 安装、调试方案 （满分 8 分） | 根据投标人所提供的安装、调试方案等方面进行综合评价： ①方案完整合理、可行性强，完全满足或优于招标文件要 求，得 8 分； ②方案完整、可行性一般，符合招标文件要求，得 5 分； ③方案基本完整、措施不够具体，基本符合招标文件要求， 得 3 分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 供货方案及质 量保证措施 （满分 5 分） | 对各投标人的供货方案及质量保证措施进行综合评审： ①投标人的供货方案详细、完整，可行性强，质量保证措施针对性强、可操作性高的，得 5 分； ②投标人的供货方案较为详细，可行性较强，质量保证措施的针对性及可操作性较好，满足招标文件要求，得 3 分； ③投标人的供货方案基本完善、可行性一般，质量保证措施具有一定针对性及可操作性的为一般，得 1 分。 未提供方案不得分。 |
| 5 | 技术培训方案（满分 6 分） | 根据各投标人的培训计划及方案描述，尤其是无人机的操作方案，培训教材、培训时间安排等完整情况进行综合评价： ①培训计划及方案完整，实施方法可行得 6 分； ②培训计划及方案较为完整，实施方法比较可行得 4 分； ③培训计划及方案基本完整，实施方法基本可行得 2 分； ④培训计划及方案一般完整，实施方法尚可行得 1 分； 没有提供技术培训方案的不得分。 |
| 6 | 售后服务方案（满分 5 分） | 根据投标人提供的售后服务承诺的维护保养、应急维修服务方案方案进行综合评价： ①售后服务承诺的维护保养、应急维修服务方案详细、 完善、可行性高的，得 5 分； ②售后服务承诺的维护保养、应急维修服务方案较详细、较完善、可行性较高的，得 3 分； ③售后服务承诺的维护保养、应急维修服务方案简单、 不完善、可行性低的，得 1 分。 未提供售后服务方案不得分。 |

# 第五章    用户需求

说明

- 《用户需求书》中标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，投标人响应为负偏离的则导致投标无效。

- 《用户需求书》中标注“▲”条款为重要技术参数条款，投标人响应为负偏离的不会构成投标无效，但会依据评分标准中的相关条款被扣分。

- 本招标文件如在技术参数要求中指出的材料和设备标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

- 核心产品：●森林消防离心接力泵

一、商务需求表

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 资格条件 | 详见第一章 投标邀请、第二章 投标人须知资料表 |
| ★交货期 | 合同签订后30天内完成交货及验收合格。 |
| 质保期 | 自验收交付之日起提供不少于1年的免费质保期。（若国家或制造商对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或制造商的规定执行，采购需求清单中有单独要求的按清单要求执行） |
| ★付款方法和条件 | 完成项目实施及验收合格后支付专用材料类100%货款，专用设备类95%货款，质保期满后支付专用设备类的5%货款。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 |
| 履约保证金 | 本项目是否需要交纳履约保证金：否。 |
| 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 现场考察和开标前答疑会 | 本项目不举行现场考察和开标前答疑会。 |
| 供货地点 | 采购人指定地点。（如有变化另行确定） |

- 技术需求表

- 采购需求参数及技术要求

|  | 器材名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林消防 水源泵 | 台 | 1 | 1、水泵类型：单泵单程离心泵 2、真空泵：炭纤维活片无油式（最大吸程約9 米） 3、抽真空时间：1 米吸程（0.7 秒）；7 米吸程（11.5 秒） 4、吸水口：Φ65 mm 5、出水口：Φ65 mm（可转动 90 度） 6、吸程 3 米 流量／压力：527 升/分鐘/0.6MPa250 升/分鐘/0.8MPa 7、标准喷嘴规格：Φ19 mm Φ13 mm 8、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程 ▲9、发动机输出功率：≥ 15PS=12KW 10、发动机转速规格：≥6,000 转/分钟 11、发动机油箱容量：≥5.9 升（标准耗油量每小时约 5.9 升） 12、发动机润滑供应：自动混合比率供应 13、发动机点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.） ▲14、发动机启动系统：电力起动，自动反沖系统，绳拉式 15、体积：≤560mm*475*535 16、重 量：≤46.8公斤 17、蓄电池 ：蓄电池 12V，14Ah/10h | 专用设备类 |
| 2 | ●森林消防离心接力泵 | 台 | 1 | 技术参数 水泵重量 ≤14.8kg 水泵类型 离心泵 最大流量 ≥5.6L/s 发动机类型 二冲程强制风冷发动机 最大压力 1.7Mpa 排量≥ 130 CC ▲最大扬程≥ 170 米 ▲最大功率≥ 8 马力/7000 转 ▲最大射程≥ 37 米 启动方式 手/电启动 最大吸程 ≥7m 综合油耗 3 升/小时 引水方式 手泵引水 进水口直径 50mm 可输送介质：水、凝胶、泡沫类灭火剂 出水口直径 40mm 自带超速保护自动复位功能；化油器具有防水防尘功能； 工况 1：压力≥0.9MPa；流量≥3.3L/s；射程≥25m 工况 2：压力≥1.1Mpa；流量≥2.43L/s；射程≥21m | 专用设备类 |
| 3 | 森林消防离心便捷泵 | 台 | 1 | 便携式四级离心泵，机泵分离设计，可快速拆分组合。 ▲1、最大功率：≥8 kw/7500(r/min) ▲2、最大扬程：≥270m 3、最大流量：≥385L/min 4、整机净重：≤25.5kg | 专用设备类 |
| 4 | 森林消防 柱塞泵 | 台 | 1 | 水泵重量≤ 29kg 水泵类型 三缸柱塞液压隔膜泵 最大流量 ≥80L 发动机类型 四冲程强制风冷发动机 工作压力 4Mpa 排量≥ 200CC 最大压力 6Mpa ▲最大功率≥ 6.2 马力@3600 转 工作扬程≥ 400 米 启动方式 手电双启动 最大射程≥ 25 米 启动电源 多功能移动电源 最大吸程 ≥7m 综合油耗 1.5 升/小时 引水方式 无需灌水，全自动吸水 ▲水平输送距离 ≥19公里 进水口直径 32mm ▲连续工作时间≥ 8 小时 出水口直径 25 或 40mm 整机尺寸 630*420*440mm 可输送介质： 水、凝胶、泡沫类灭火剂 可允许通过颗粒 | 专用设备类 |
| 5 | 65mm（13-65-20） 消防水带 | 条 | 50 | 1、整体要求： 1.1、聚氨酯衬里消防水带，编织层用高强度涤纶长丝编织而成。具有耐磨，耐高压、耐油、耐腐蚀等特点。 1.2、按CNCA—09C—045：2001《消防类强制性认证实施规则 消防水带》、《2010年度消防强制性认证监督工作手册》和GB 6246—2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》检验合格。 1.3、水带编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤现象。 2、主要参数： 2.1水带公称直径：65mm、长度20米。 2.2标准工作压力：1.3Mpa，爆破压力≥4.5Mpa， 2.3每米克重≤430克。 2.4轴向延伸率≤3.3％，直径膨胀率≤3.7％。 2.5水带编织层与衬里之间的附着强度≥34N/25mm。 2.6扯断伸长率≥500%，扯断强度≥15MPA。 2.7水带配DN65口径卡式铝接口，绑扎好水带的接口从1.5m自由跌落5次无变形，接口与水带必须为机器捆扎，外层配带坯保护套。 ▲2.8水带须提供有国家消防装备质量监督检测中心检验报告及消防认证证书。 | 专用设备类 |
| 6 | 65mm（20-65-20） 消防水带 | 条 | 50 | 1、整体要求： 1.1、聚氨酯衬里消防水带，编织层用高强度涤纶长丝编织而成。具有耐磨，耐高压、耐油、耐腐蚀等特点。 1.2、按CNCA—09C—045：2001《消防类强制性认证实施规则 消防水带》、《2010年度消防强制性认证监督工作手册》和GB 6246—2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》检验合格。 1.3、水带编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤现象。 2、主要参数： 2.1水带公称直径：65mm、长度20米。 2.2标准工作压力：2.0Mpa，爆破压力≥6.8Mpa， 2.3每米克重≤330克。 2.4轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤5.5％。 2.5水带编织层与衬里之间的附着强度≥38N/25mm。 2.6扯断伸长率≥300%，扯断强度≥40MPA。 2.7水带配DN65口径卡式铝接口，绑扎好水带的接口从1.5m自由跌落5次无变形，接口与水带必须为机器捆扎，外层配带坯保护套。 ▲2.8水带须提供有国家消防装备质量监督检测中心检验报告及消防认证证书。 | 专用设备类 |
| 7 | 40mm（25-40-30） 高压消防水带 | 条 | 100 | 1、整体要求： 1.1、聚氨酯衬里消防水带，编织层用高强度涤纶长丝编织而成。具有耐磨，耐高压、耐油、耐腐蚀等特点。 1.2、按CNCA—09C—045：2001《消防类强制性认证实施规则 消防水带》、《2010年度消防强制性认证监督工作手册》和GB 6246—2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》检验合格。 1.3、水带编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤现象。 2、主要参数： 2.1水带公称直径：40mm、长度30米。 2.2标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力≥8.4Mpa， 2.3每米克重≤160克。 2.4轴向延伸率≤1％，直径膨胀率≤6.8％。 2.5水带编织层与衬里之间的附着强度≥55N/25mm。 2.6扯断伸长率≥440%，扯断强度≥50MPA。 2.7水带配DN40口径卡式铝接口，绑扎好水带的接口从1.5m自由跌落5次无变形，接口与水带必须为机器捆扎，外层配带坯保护套。 ▲2.8水带须提供有国家消防装备质量监督检测中心检验报告及消防认证证书。 | 专用设备类 |
| 8 | 无后坐力水枪 | 把 | 2 | 流量范围四档位：2.5L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 标准压力： 0.6Mpa,流量：≥480 升/分, 射程≥32 米 ,枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时 可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋 转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有 4 档 位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲 洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕 接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪 开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即 可操作 | 专用设备类 |
| 9 | 直流枪头 | 把 | 2 | 该直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪，喷 射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强， 用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅 助冷却等。直流射程≥28m。额定流量 7.5L/s、 允许误差±8％（即±0.6L/s）、手柄指向出 水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”， 并且这两个位置有限位功能；接口公称直径： 65mm | 专用设备类 |
| 10 | 分水器 | 套 | 2 | 符合 GA868-2010《分水器和集水器》标准,分水器由铝合金铸造而成，有一个进水口,二个出水口,开关式阀门可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。工作压力≥1.6Mpa，进水口径：65mm，出水口径：2×65mm。 | 专用设备类 |
| 11 | 水带背包 | 个 | 100 | 1、颜色：橘红色； 2、材质：20 安染色帆布； 3、尺寸：：47*29*45CM 4、底部设有 5-6 个放水孔，背部设有两 条夜间反光带；可存放 2-3 条水带；背包背负肩上时可自动放水带。 5、正面：可加印《黄江森林消防》 | 专用设备类 |
| 12 | 油锯 | 台 | 2 | 汽缸排量：≥ 50cm³ 怠速：2700rpm 功率：≥2.3 kW 重量：≤5.5 kg 最高功率转速：9600rpm 气缸缸径：42mm 活塞行程：33mm 点火系统：Walbro MB 火花塞：NGK BPMR7A 跳火间距：0.5mm 链条润滑油箱容量：≥0.25升 化油器型号：C1M/X5131 机油泵类型：固定流量 油箱容量：≥0.4升 链条润滑油泵流量：9-9 毫升/分钟 链条节距：325" 推荐使用导板长度：33-50 cm 最大功率时的链条速度： 17.34 m/s | 专用设备类 |
| 13 | 风力灭火机 | 台 | 10 | 发动机 - mix 混合4冲程发动机， - 功率≥3.0KW 气缸排量 ≥64 cm³ 重量≤ 10 Kg 最大风速≥ 100m/s 最大风量≥1720m³/h | 专用设备类 |
| 14 | 割灌机 | 台 | 2 | 功率 ：≥1.3/1.8 kW/hp 包括金属工具的左/右震动值：4.9/2.8 m/s² 总长度：≥1.7 m 排量：≥30 cm³ 标准切割工具：AutoCut 25-2 油箱容量：≥ l0 重量：≤6.5 kg 空转转速 ：2,800 1/min 调节转速 ：12,300 1/min | 专用设备类 |
| 15 | 发电机 | 台 | 1 | 发动机排量：79.7ml 输出电压：交流230V 输出频率：50Hz 最高输出功率：≥2kW 整机净重≤23kg 油箱容积：≥4 L 机油容量:≥0.4L 数码变频汽油发电机。启动方式：手启动 | 专用设备类 |
| 16 | 无人机 | 套 | 1 | 对称电机轴距：1900mm 外形尺寸: 1800mm x2070mm x 1050mm(机臂展开,桨叶折叠) 820mm x960mm x 1050mm(机臂折叠) 电机: KV值: ≥100rpm/V 定子尺寸:（96*16）mm 电调: 持续电流: 100A(散热条件良好) 支持锂电: 6-12S 桨叶规格: 直径*螺距：（34 *11.2）inch 单个重量: 160g 标准起飞重量:≥ 33 kg 最大起飞重量:≥ 50 kg 最大上升速度:≥ 5 m/s 最大下降速度: ≥3 m/s 最大水平飞行速度: 定位模式: 5m/s 运动模式: 11m/s 巡航模式: 11m/s 姿态模式: 15m/s 最大俯仰角度: 25° 最大旋转角速度: 俯仰轴: 120°/s，航向轴: 120°/s ▲最大飞行海拔高度:≥ 4980m 最大可承受风速: ≥8 m/s 最大飞行时间: ≥120分钟（10L油 不负载） ≥200分钟（150L油 不负载） ▲≥40分钟（4L油 负载16 kg） ▲满载 20.9kg, 4L油，≥28分钟，起飞重量 58kg 工作环境温度: -20℃至+45℃ 悬停精度: 垂直: ±0.5 m; 水平: ±1.5 m（GPS定位正常工作时） 影像传感器: 1/2.3英寸SONY IMX117 CMOS ▲镜头像素:≥ 1200万 ISO范围: 100-3200(视频)/100-1600(照片) 录制分辨率: 4K 30fps 拍照分辨率: 3840x2160 焦距: 6.7-134.5mm 对焦时间：7~8秒 变焦倍率: 30倍光学变焦 变倍速度: 大约2.0秒 水平视角: 59.8°-3.0°(广角-望远) 近摄距: 大于5000mm(广角-望远) 视频最大码流: 64Mbps 压缩标准: H.264/H.265 支持文件存储格式: JPG/MP4 支持存储卡类型: Micro-SD卡，最大支持128G，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 输入电压: 12V 尺寸: 136*98*139mm 重量: 452g 稳定系统: 3轴（俯仰，横滚，偏航） 角度控制精度: 静态: ±0.008°; 动态: ±0.02°; 防抖: ±0.008° 可控转动范围: 俯仰: -110°至+60°; 水平: ±150°; 横滚: ±10° 最大控制转速: 俯仰: 30°/s°; 水平: 30°/s; 横滚: 直接控角度 测距量程: 100m 障碍物感知范围: 3-15m可调 FOV: 水平20°, 垂直3° 测量频率: 10kHz 工作频率: 5725MHz至5850MHz 2400MHz至2483.5MHz 最大图传距离: 6KM (开阔无遮挡，无电磁干扰) 调制方式: OFDM和MIMO 视频编码: H.264 清晰度: 1080p30向下兼容 工作频率: 5725MHz至5850MHz 2400MHz至2483.5MHz ▲最大通信距离: 6KM(开阔无遮挡，无电磁干扰) 显示设备: 7.86英寸屏幕，分辨率1536x2048，亮度2000cd/㎡，Android系统，系统内存4G RAM+16G ROM 重量：1200g 工作电流：1000mA 内置电池: 7.4V 9000mAh LiPo 2S 支持存储卡类型: 最大支持64GB容量的Micro SD卡 工作环境温度: -10℃至40℃ 基本功能： 1、便携式地面站，重量≤1.3kg，轻巧方便携带； 2、集APP, 地面站，遥控器所有功能于一体； 3、支持无人机飞行所有智能操作，包括一键起飞，一键下降，一键返航，航线规划，航点规划，自动返航等功能； 4、支持坐标定位及坐标分享功能，支持目标点分享功能； 5、支持离线地图，在线地图； 6、 支持一键拍照/录像，一键抛投，一键发射，一键喷粉等灭火救援功能负载的所有智能控制； 7、独立OLED状态显示屏，支持无人机核心飞行状态的数据监控； 8、屏幕尺寸： 7.86inch寸，1080P高清高亮宽温液晶屏，支持无人机侦察视频的实时显示； 9、分辨率/宽度：2048*1536/2000cb/m2 10、内存：RAM:4G;ROM:16G 11、系统：安卓系统，Android 5.1 12、工作频率：2.4GHz双频 13、控制距离≥6m，图像距离≥6km；最大控制距离10km. （空旷回无干扰情况下） 可更换内置电池，内置电池：7.4V9000mAh Lipo 2S 15、续航时间≥3h； 16、视频输出接口：HDMI，支持HDMI数据实时输出，可以直接中转实时图像到指挥中心及后台； 17、-20°≤工作环境温度（含电池）≤50° 18、IP防护等级高于IP43 19、MTBF≥500开关 双缸电喷汽油发动机。 重量: 6.15KG(含配件) 尺寸：375*290*279mm 排量: 120CC 最大功率:≥ 7.2kW 输出电压: DC50V 动力电池: 12S 油耗: 730g/kw.h(悬停6升/小时） 油箱: ≥10L 燃油: 95#以上无铅汽油+2T全合成润滑油(摩德威、摩特Motul 710等) 燃油比例: 40:1 使用环境温度：-20℃至40℃ 输入电压: 100-240V 输出功率:≥ 1250W (630W x 2) 放电功率: 100W (50W x 2) 充电电流范围: 1.0-12.0A x 2 最大平衡电流: 1.0-1.5A 充电电池类型: 锂电池(LiPo)/高压锂电(LiHV) 锂电池节数: 12节 x 2 充电模式: 快速充电/精准充电/电池存储 AG18/QL1800电池 电压：45.6V 容量：≥4400mAh 持续放电倍率：70C 尺寸(长*宽*厚)：155*120*60.5mm（厚度：最大值60.5mm，最小值51mm） 重量：1.31kg | 专用设备类 |
| 17 | 无线电通信自组网 （移动基站） | 套 | 1 | 1、信道间隔：12.5kHz；工作带宽：25kHz； 语音格式：AMBE++/NVOC； 频率稳定度：≤±0.5ppm； 发射功率：5W/10W/20W可调； 2、尺寸：小于 300X200X70mm（L×W×D） 3、重量：小于 3.8Kg（含电池）； 4、电池容量：≥160WH； 5、发 射 杂 散 ：≤-36dBm (9kHz~1GHz)， ≤-30dBm(1GHz~12.75GHz)； 6、邻道功率：60dB@ 12.5KHz/70dB @25KHz； 7、静态灵敏度：≤-120dBm； 8、邻道选择性： 60dB@12.5kHz/70dB@25kH； 9、互调响应抑制：≥70dB； 10、杂散响应抑制：≥70dB。环境指标： 1、工作温度：-30~+65℃ 2、储存温度：-40~+85℃ 3、频率稳定度：±0.5ppm | 专用设备类 |
| 18 | 对讲机 | 部 | 30 | 工作频段： UHF 400-470MHz VHF 136-174MHz 信道容量：≥32信道 信道间隔：25/12.5KHz 工作电压：7.4V(额定) 电池：1500mAh 锂电池(标配) 电池平均工作时间(5/5/90 工作循环高功率发射)： 模拟/数字 11/15 小时(1500mAh) 频率稳定度：±0.5ppm 天线阻抗：50Ω 外形尺寸(高 x 宽 x 厚)mm： 112x55x28 重量： 270g 显示屏： 无发射部分 射频输出功率：UHF 高功率≥ 4 W UHF 低功率 ≥1W VHF 高功率 ≥4W VHF 低功率≥ 1W FM 调制方式： 11K0F3E @ 12.5KHz，16K0F3E @ 25KHz 4FSK 数字调制方式：12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW 传导/辐射发射：-36dBm<1GHz -30dBm >1GHz 调制限制：2.5KHz@12.5KHz 5.0KHz@25KHz FM 交流声与噪声：40dB@12.5KHz 45dB@25KHz 邻道功率：60dB@12.5KHz 70dB@25KHz 音频响应 ：+1~-3dB 音频失真：≦3% 数字声码器类型：AMBE+2™SELP数字协议：ETSI-TS102 361-1,-2,-3 接收部分 灵敏度(模拟) ：指标： < 0.28uV (-118dBm) 典型值： < 0.22uV 灵敏度(数字)：常规-110dBmBER1%极端-116dBmBER5% 邻道选择性：TIA-603 60dB@ 12.5 KHz / 70dB @ 25KHzETSI 60dB@ 12.5 KHz/ 70dB @ 25KHz 杂散响应抑制：TIA-603 70dB@ 12.5/ 25KHz ETSI 70dB@ 12.5/ 25KHz 互调：TIA-603 70dB@ 12.5 / 25KHz ETSI 65dB @ 12.5/ 25KHz 交流声与噪声：40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz 阻塞：ETSI 84dB 额定音频输出功率： 0.8w 额定音频失真：≦3% 音频响应： +1~-3dB 传导发射杂散： < -57dBm@< 1GHz < -47dBm@> 1GHz 环境指标 工作温度范围： -30~+60℃ 储存温度范围： -40C~+85℃ ESD (静电防护等级)： IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电) 美国军用标准： MIL-STD-810 C/D/E/F/G 湿度： MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 防尘防水： IP54 标准 冲击和振动： MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 | 专用设备类 |
| 19 | 指挥扑救电子地图 | 套 | 1 | 1、系统：安卓（Android） 2、电池容量：7250mAh 及以上 3、屏幕尺寸：10.8 寸及以上 4、存储容量：256G 5、运行内存：≥8GB 6、屏幕：LCD 屏 7、前置摄像头像素：800 万及以上 8、后置摄像头像素：1300 万及以上 9、网络制式：5G LTE 全网通 | 专用设备类 |
| 20 | 扑火服 | 套 | 60 | 1、森林防火服采用芳纶面料加工而成；整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。 2、森林防火服面料颜色为桔红色，应符合国际标准色卡潘通色卡，色差ΔE<3.5。 3、森林防火服面料洗涤50次后的阻燃、隔热性能应符合：续燃时间≤0.0s；阴燃时间≤0.0s；损毁长度经度≤19mm;纬度≤21mm；熔融、滴落：无。 4、森林防火服面料的理化性能应符合要求：断裂强力（洗涤50 次后）经向＞1820N，纬向＞1710；撕破强力（洗涤50 次后）经向＞460N，纬向＞400；单位面积质量≤200 g/m2；甲醛含量0 mg/kg；热稳定性≤1.2%； PH 值6.0-7.0； 5、外观：森林防火服熨烫平展，定型充分，无烫黄和水渍，折迭端正，整洁美观；不应有对产品美观和牢固有影响的疵点、污渍、断经、断纬和破损；单衣片接缝强力≥210N；后档接缝强力≥680N；肩缝接缝强力≥680N。 ▲6、提供国家消防产品及阻燃材料质量监督检验中心的检验并出具检验报告。 | 专用材料类 |
| 21 | 防火头盔 | 个 | 30 | 2、扑火头盔 1、扑火头盔用高强度塑料压模而成，质地坚韧，强度高，抗冲击，盔壳冲击吸收性能大于500kg，表面光洁，色泽(桔黄)醒目； 2、面罩透光率好，适光率≥90%，视角大，视野开阔清晰； 3、扑火头盔下部有披肩，可与扑火服连成一体，提供对头部和肩部的整体保护； 4、盔体中间有加强股，头盔两侧各有三个矩形孔，方便队员头部热量散出并可方便聆听声音,两侧有“草原防火”字样； 5、头盔面罩采用外置有机玻璃，耐高温，厚度≥3MM；面罩面积大，有效面积大、隔热效果好； 6、头盔侧面安装有可调节的卡式强光手电卡槽，方便强光手电快速拆卸。 7、性能参数：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤18mm;；断裂强力（洗涤50 次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50 次后）≥250N；甲醛含量0 mg/kg；热稳定性≤1.0%； PH值6.0-7.0；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N。 ▲8、提供国家消防产品及阻燃材料质量监督检验部门的检测并出具检验报告。 | 专用材料类 |
| 22 | 头灯 | 把 | 30 | 档位：强光、普光、爆闪产品重量：320g 电池规格：18650 锂电池 充电方式：USB 快速直充 防水等级：生活级防水 上底直径：44mm 下底直径：87mm 高：83mm 适用范围：巡逻安防、森林防火巡护等 | 专用材料类 |
| 23 | 护目镜 | 副 | 30 | 外观：1、不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。 2、除镜片边缘 5mm 宽的区域外，镜片无气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷。 头带：可调节，宽度 21mm 质量（g）：120 防护区域：长为 178mm，宽为 88mm，厚度为： 2.4mm球镜度和柱镜度：球镜度左：0.04D，右0.04D。柱镜度左 0.03D，右 0.03D。 棱镜度和棱镜度互差：棱镜度左：左 0.05△， 右 0.03。水平方向棱镜度互差：基底向外0.13△，基底向内 0.12△。垂直方向棱镜度互差：0.09△ 光透射比/%：左：89.23，右：89.61 光透射比局部变化%：左眼偏差：0.89，右眼偏差：0.45 耐紫外老化性能%：左：0.76，右：0.56 耐热性能：将试样置于 55℃烘箱内 1h 后，将试样取出并放置于常温 1h,经检查，试样无异常, 镜片的光学性能符合 5.6 的规定. 镜片防雾性能：在 8s 内未起雾 | 专用材料类 |
| 24 | 扑火防护面罩 | 副 | 30 | 灭火防护头套主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求，可提供检测报告及3C证书。采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。具有优良的防火阻燃性能，遇明火不续燃。其弹性大、柔软性好使该产品穿戴方便、感觉舒适、功能卓越。人性化的设计能有效地保护穿戴者整个头部安全，主要应用于消防、钢铁、石油、化工等领域。 一、主要性能指标： 1.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm, 头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm,面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm 2..阻燃性能：经向损毁长度7mm,纬向损毁长度5mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 3.经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 4.面料抗起球等级3级，未检出甲醛含量，PH值为6.72，接缝强力1213N，面部开口尺寸变化率为2%。 5.水洗尺寸变化率直向3.4%，横向2.9%。 | 专用材料类 |
| 25 | 扑火手套 | 双 | 60 | 1、扑火手套整个手部采用纯皮制作，柔软并且阻燃； 2、扑火手套加有阻燃面料，可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。 3、产品性能参数：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤15mm;；断裂强力（洗涤50 次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50 次后）≥250N；甲醛含量0 mg/kg；热稳定性≤1.0%； PH值6.0-7.0；热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N。 ▲4、提供国家消防产品及阻燃材料质量监督检验部门的检测并出具检验报告。 | 专用材料类 |
| 26 | 高腰扑火靴 | 双 | 60 | 面料：仿毛皮和芳纶迷彩面料鞋底材质：橡胶带钢板 功能：防刺穿伤害 | 专用材料类 |

三、其他要求

  - 报价中需包含零配件的购置、指导安装调试费、对采购人相关人员进行培训、售后服务发生的相关费用、税费及合同实施过程中不可预见的费用等。

  - 质保期及售后服务

    - 质保期内发生的非人为因素造成的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

    - 中标人提供终身完善的设备售后服务，确保对采购人的工作不造成影响。质保期内若发生故障，中标人在6小时内给予答复，24小时内派出专业工程技术人员到现场。

  - 安装调试和验收要求

    - 中标人负责将设备按签订合同要求运送到现场，并负责安装调试、运行。经最终验收合格后，交付采购人使用。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

    - 中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，采购人应提供必须的基本条件（场地、水电等）和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

    - 调试：按国家相关验收规范进行。

    - 验收标准：

- 3.3.4.1货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 3.3.4.2设备运送到采购人现场后，采购人按照中标人的《产品交接清单》进行验收；验收完毕后双方在《产品交接清单》上签字盖章；如有异议，须书面形式提出。

- 3.3.4.3中标人提供的机械及所有部件、随机备件及随机工具必须是全新的。

- 3.3.4.4按国家有关标准执行；没有国家标准的按行业有关标准执行。

  - 其他事项

    - 中标人为采购人提供相关的培训课程，让采购人可以熟练操作所购买的设备。安装时提供现场培训（培训人数不少于2人，培训时间不少于48小时）。使采购人代表基本掌握仪器操作，免费提供操作人员的技术培训及解答应用技术问题。

    - 所有设备都必须全新、原装，符合国家质量检测标准。

    - 采购人有权在合同签订前核实中标人所投产品参数与功能情况（投标人需提供相应证明由采购人进行核实），如投标文件中的描述与实际产品参数、功能不一致，视为提供虚假材料谋取中标、成交资格。届时，采购人有权上报政府采购监督部门进行处理，由此引发的一切损失均由中标人负责。

# 政府采购合同

（本格式仅供投标人参考，投标时不需填写）

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及广东洲际招标代理有限公司（项目编号：）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及相关配套服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同项目

  - 乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

  - 乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

  - 乙方在投标书中承诺的维护、升级服务。

- 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 价格

  - 合同总价：

（人民币）大写出（¥）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出（¥）。

  - 总价须包含货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含增值税或其他相关税费等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

  - 本合同价为固定不变价。

- 货物产地及标准

  - 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

  - 标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 若获批准采购进口产品的，进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

  - 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

  - 乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

- 交货

  - 签订合同后天内（开工日期：年月日，完工日期：年月日）完成项目的供货、运输、仓储、安装、调试、施工，并最终验收合格投入正常使用。

  - 交货地点：东莞市黄江镇专职消防队（或甲方指定地点：）。

- 包装

  - 乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

  - 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决：

  - 乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

  - 由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

- 付款

  - 甲方以人民币货币形式支付给乙方。

  - 付款方式：。

  - 所有与乙方有关的银行费用由乙方负担，与甲方有关的银行费用由甲方负担，在支付议付过程中出现的所有利息费用则由乙方承担。

  - 甲方有权从已付货款或履约保证金中扣减卖方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

- 其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

  - 提供各分项货物所必需的维修工具；

  - 提供各分项货物的操作、维护手册；

  - 为甲方培训操作维护人员。

  - 凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

- 合同的转让和分包

  - 本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

  - 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

- 验收方式及保修期、售后服务要求

  - 甲乙双方按招标文件及本合同的有关规定验收。

  - 因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

  - 项目验收合格之日起，乙方提供年的免费质保期。

  - 在免费质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

  - 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

  - 乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

- 违约责任

  - 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

  - 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

  - 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

  - 甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

- 争议的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

  - 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效及终止

  - 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  - 合同期满本合同自然终止。

- 其它

  - 本合同所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖公章或确认之日期。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  - 本合同正本份，甲、乙各执份，副本份，甲方份，乙方份，东莞市财政局一份，采购代理机构一份（用于办理合同备案手续，在合同签订之日起7个工作日内由乙方递交）。

  - 本合同合计页A4纸  张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖公章）：                                   乙方（盖公章）：

甲方法定代表(签字)：                                乙方法定代表(签字)：

地址：                                             地址：

电话：                                             电话：

传真：							                       传真：

开户银行：	                                         开户银行：

账号：                                             账号：

签订时间：

签订地点：

# 第七章 投标文件格式

声明：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表乃报价表的明细表。

- 此表适用本项目采用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

- 如有节能产品需在此表加以标识。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

货物制造商概况声明

包（）

| 序号 | 采购标的名称（货物名称） | 制造商 | 制造商号/注册商标 | 制造商所属企业具体类型（大型、中型、小型、微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、如本项目属于货物采购项目，则投标人必须提供此表。

2、此表所述采购标的以第一章投标邀请中所列采购标的为准。

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （投标人名称）作为投标人正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：投标人不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：投标人封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，投标人没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定；； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 投标报价是固定的 | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 8 | 已按招标文件规定提交投标保证金； | 请见投标文件第（）页 |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2.1“★”条款内容索引表

“★”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“★”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商应按照用户需求书带“★”号条款要求内容作全面响应，不响应作投标无效处理。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则投标人如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果投标人自行承担。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3．1.2.授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.投标人按照招标文件提供的《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

3.6投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

投标人按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则投标人可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

5.5分包意向协议

分包意向协议

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人　（公司全称）　为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分合同总金额　　%的工作内容。

三、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

四、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

五、本意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向协议正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

七、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1.各方成员应在本意向协议上共同盖章确认。

2. 除可增加分包内容的说明条款外，本意向协议内容不得擅自修改。将作为签订合同的附件之一。

3.本意向协议适用于项目允许分包的情形。

4.项目对分包投标人数量未特殊说明的，则本意向协议中的乙方不限于一家。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑投标人为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：