东莞市黄江镇政府采购

招标文件

项目名称：东莞市公安局黄江分局“慧眼”视频租赁项目

项目编号：441900022-2021-00545

东莞市黄江镇招投标服务所

日 期：2021年11月04日

目  录

第一章   投标邀请	4

第二章   投标人须知资料表	6

第三章   投标人须知	8

一   总 则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	9

三   投标文件的编制	10

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

8.投标文件的组成	10

9.投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10.投标报价	11

11.投标有效期	11

12.投标保证金	11

四   投标文件的递交	12

13.投标截止	12

14.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	13

15.开标	13

16.资格审查及组建评标委员会	13

17.投标文件的符合性审查与澄清	14

18.投标无效	14

19.比较与评价	15

20.废标	15

21.保密原则	15

六   确定中标	15

22.确定中标候选人	15

23.确定中标人	15

24.采购任务取消	16

25.中标结果发布	16

26.签订合同	16

27.履约保证金	16

28.中标服务费	17

29.融资担保	17

30.廉洁自律规定	17

31.质疑与接收	17

32.串标	17

第四章  评标方法和标准	22

第五章    用户需求	28

第六章 政府采购合同	43

第七章 投标文件格式	49

# 第一章   投标邀请

东莞市黄江镇招投标服务所 受  东莞市公安局黄江分局 委托，对下述服务进行国内公开招标。欢迎合格的投标人前来投标。

1.    项目名称： 东莞市公安局黄江分局“慧眼”视频租赁项目

项目编号： 441900022-2021-00545

资金来源：财政资金，采购预算：  6,810,300.00 元,

最高限价: 6,810,300.00 元。（最高限价应经过财政部门审批）

2.    本次采购标的为 东莞市公安局黄江分局“慧眼”视频租赁项目 ，详细要求见《用户需求书》。

3.    投标人须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标。

3.3   投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要投标人提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见投标人须知资料表)

3.5   投标人特定资格要求(如有,见投标人须知资料表)

3.6   投标人落实政府采购政策需满足的资格要求（见投标人须知资料表）

4.    获取招标文件电子版时间：

2021年11月11日至 2021年 11月 19 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外 ）”

地点：广东省政府采购网本项目公告附件处

方式：在线获取

售价：免费获取

- 报名办法及时间：

2021年11月11日至2021年11月19日，8:30至17:30时（公休节假日除外）。登记报名时须提供“黄江镇政府采购项目报名登记表”、《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）和法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）至招投标所。

- 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

- 递交投标文件开始时间：　2021　年 12 月 02 日　08:30　（北京时间）

8     投标截止时间：　2021　年 12 月 02 日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

9.    开标时间：　2021　年 12 月 02 日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

10.   接收投标文件、开标地点：东莞市黄江镇江北路30号一楼招投标服务所开标室。（可导航“东莞市黄江镇招投标服务所”前往）

11.1  参加本项目的投标人须提交投标保证金（详细见投标人须知资料表），投标保证金作为其投标文件的一部分。

11.2  对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.   本项目公告在以下媒体发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、黄江镇公共资源交易网（http://www.dg.gov.cn/hj/ztzl/ggzyjy/）。

13.   投标人应在开标前登录广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）完成注册登记。

# 第二章   投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与投标人须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市公安局黄江分局 地 址：东莞市黄江镇黄江大道18号 联系人：胡顺庭 电话：0769-23086101 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市黄江镇招投标服务所 地址：东莞市黄江镇江北路30号一楼 业务联系人：邓先生 电话：0769－83360090 邮箱：3586013757@qq.com |
| 3 | 本项目预留份额专门面向中小企业采购： 否 |
| 4 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求)： 投标人（含其上级分公司或总公司）具有《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》贰级或以上资质证书；非广东省公安部门颁发的资格证书，须同时提供在广东省公安部门备案的证明资料。 |
| 6 | 本项目允许采购进口产品：否 |
| 7 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章,投标文件中法定代表人身份证明书提交分公司负责人证明书，法定代表人签名或盖私章处应由分公司负责人签名或盖私章）： 是 |
| 8 | 是否允许联合体投标： 是 |
| 9 | 本项目包组信息：无 |
| 10 | 价格文件、商务文件、技术文件：正本： 一 份、副本： 五 份； 电子文件：一份； 唱标信封：一份。 投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。 （电子文件可附于唱标信封内） |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 推荐中标候选人数量：3家，排名第一的为第一中标人 |
| 13 | 投标保证金金额：120,000.00元 收取投标保证金账户名称：东莞市黄江镇招投标服务所； 账号：580003701004308000018；开户银行：东莞银行股份有限公司黄江支行； 收取形式：投标保证金应当以银行转账或者支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 联系人：邓先生，联系电话：0769-83360090 |
| 14 | 履约保证金收取： 否 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金提交时间： |
| 15 | 本项目政府强制采购的节能产品：无 |
| 16 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品：无 |
| 17 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包： 否 |
| 18 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 本项目采用第 （1） 种报价方式及具体要求 （1）以人民币报价。报价不得超过项目预算金额（如项目有最高限价，不得超过最高限价）。投标人的投标报价遵守《中华人民共和国价格法》。 （2）以下浮率报价，下浮率不得超过最高限价下浮率，下浮率保 留整数。（采购人需明确最高限价下浮率） （3）本项目不需要报价。 （4）其它方式： 【说明】以下浮率报价，例如投标人报价下浮率为40%，则服务实际结算费用=服务费用*（1-下浮率）=服务费用*60%。 |
| 20 | 本项目评标方法：综合评分法。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章   投标人须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3    投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

1.12   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标人须知资料表。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  投标人须知资料表

第3章  投标人须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标人应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3    招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2     投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

8.1     投标人提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式）

8.2     投标人提交的投标文件应包括商务文件、技术文件和唱标信封。（适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）-（3）种报价方式）

### 9.投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，投标人应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人委托其他人员作为投标负责人，委托代理人须持有书面授权委托书，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人负责人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。】

9.3     如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。【如项目允许分公司投标，允许分公司负责人（或委托代理人）签字（或盖私章）】

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容（投标人如同时参加几个包投标时须在封面标清楚所投包号）：

(1)项目编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)投标人名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

9.8    如果投标人未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    投标人报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12. 投标保证金

- 12.1    投标人应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

- 12.2    投标保证金是为了招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

- 12.3    投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 12.4    提交保证金时应符合下列规定：

(1)     采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件截止时间

前一天提交至指定银行账户（详细见投标人须知资料表）。投标人转账、汇款时在用途栏上注明项目编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

- 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

- 投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式

提交；

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

4）投标担保函在提交投标文件截止时间前一天必须开出，并将保函扫描件发送至报名邮箱。

说明：递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。

- 12.5    未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.6    中标投标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

- 12.7    如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤销其投标件的。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标截止

13.1	投标人应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

13.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 14.投标文件的接收、修改与撤回

14.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

14.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

14.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

14.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

14.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，参加投标投标人不足3家的，将退回所有收到的投标文件；在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

14.6   防疫期间投标人请务必符合相关防疫进场规定。投标人进入我镇招投标开标现场内人员须符合以下要求：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.进入招投标开标现场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。如投标人弄虚作假规避检查或违背上述要求的，其一切后果均由其自行承担。

## 五   开标及评标

### 15.开标

15.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议投标人尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人（项目允许分公司投标的，可以是分公司负责人）或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料，经核查后准时参加。投标人不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的投标人不足3家的，不得开标。

15.2    开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有投标人参加开标会，视同各投标人认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

15.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，投标人未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

15.4     投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 16.资格审查及组建评标委员会

16.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

16.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询投标人的信用记录。投标人信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

投标人的信用记录指该投标人总公司、分公司的所有信用记录。

16.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

16.4    评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

### 17.投标文件的符合性审查与澄清

17.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.2	投标文件的澄清

17.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

17.3    如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.4    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 18.投标无效

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）提交投标文件数量不足的;

（2）未按照招标文件规定要求签署和盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的；

（6）投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的;

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

（9）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

### 19.比较与评价

19.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

19.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

### 20.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 21.保密原则

21.1	评标将在严格保密的情况下进行。

21.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

### 22.确定中标候选人

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见投标人须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 23.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 24.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 25.中标结果发布

25.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

25.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》、未中标投标人的结果将通过书面形式告知；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

25.4   中标人为中小企业的，公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。。

25.5   中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，接受社会监督。

### 26.签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

26.3   采购人依法进行采购合同备案。

26.4   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.5   中标后开出的所有发票必须与中标投标人的名称一致。

26.6   依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 27.履约保证金

27.1	中标人应按投标人须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金可以采用银行转账（保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还）或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

27.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 28.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 29.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 30.廉洁自律规定

30.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

30.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 31.质疑与接收

31.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。投标人对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或招投标所提出。投标人质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.2    投标人认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

31.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

31.4    投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

31.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 32.串标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称投标人)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，投标人应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 投标人须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若投标人须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 投标人拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 投标人应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。 |
| 10.3 | 投标人报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，投标人可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。投标人须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17.3 | 如本项目以人民币进行报价，投标文件报价出现前后不一致的，按照 下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照17.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |
| 17.4 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 18 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效: - 提交投标文件数量不足的; - 未按照招标文件规定要求签署和盖章的； - 投标有效期不足的； - 不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； - 投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的; - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的; - 属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 32 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4    根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合下列情形的投标人予以价格扣除：

1.4.1  投标人提供的货物全部由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

1.4.2  服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，给予6%的价格扣除，即评标价=投标报价-投标人投标报价×6%。

1.4.3  小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加采购活动，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×3%。承接服务的联合体各方均为小型、微型企业的按照本章1.4.2规定给予其价格扣除。

1.4.4  大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包时，小型、微型企业的合同份额须占到合同总金额30%或以上，且须在分包意向协议和中小企业声明函中书面约定，其价格将给予3%的扣除，即：评标价=投标人投标报价-投标人投标报价×3%。（分包意向协议格式按招标文件格式提供）

1.5    专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的预留部分采购包（即专门面向中小企业采购的采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。

2.2.1  适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）-（2）种报价方式）：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人

2.2.2   适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（3）种报价方式：采用各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。将商务得分、技术得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足3家的，不得评标，按照非招标管理办法依法采用竞争性谈判采购的除外。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    如本项目有价格分评审，则价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

| 适用情形 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式 | 投标人报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格； 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（2）种报价方式 | 价格评估:满足招标文件要求且投标价格最低（下浮率最高）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值 评标价：1-下浮率； 评标基准价： 1-所有有效投标人的最高下浮率。 |

5.评分标准

（1）价格分值（满分  20  分）[服务类≥10分]

（2）商务技术分值（满分  80 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分30分） |  |  |
| 1 | 企业认证 （满分 10 分） | 投标人（含其上级或总公司）具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，每提供一个得2分，最高得10分。 ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书； ④信息安全管理体系认证证书； ⑤信息技术服务管理体系认证证书； ⑥不提供不得分。 （须提供有效期内相关证书复印件加盖投标人公章。注：本项目联合体投标时，主体、客体提供有效证明材料都认可。） |
| 2 | 投标人荣誉 （满分 4 分） | 投标人（含其上级分公司或总公司）获得过市级（或以上）行政部门颁发的科学技术类奖项的，每个得1分，本项最高得4分，无不得分。 （须提供有效期内相关证书复印件加盖投标人公章。注：本项目联合体投标时，主体、客体提供有效证明材料都认可。） |
| 3 | 业绩 （满分 12 分） | 投标人自2018年1月1日以来承接的视频监控类的项目业绩，每提供一项得2分，最高得12分。 （须提供中标通知书、合同关键页复印件并加盖投标人公章。注：本项目联合体投标时，主体、客体提供有效证明材料都认可。） |
| 4 | 服务承诺 （满分 4 分） | 根据投标人收到采购人的紧急服务需求后的响应时间进行评分： ①承诺1小时内（含）响应并能到达现场解决问题的，得4分； ②承诺1小时（不含）-2小时内（含）响应并能到达现场解决问题的，得2分； ③承诺2小时以上响应并到达现场解决问题的，得1分； ④未提供承诺，不得分。 （须提供服务响应时间承诺文件和导航截图并加盖投标人公章。） |
| 技术部分（满分50分） |  |  |
| 1 | 技术参数响应 （满分 10 分） | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得 10 分。其中，用户需求中的带“▲”参数指标不满足或者不响应的逐项扣分，每项扣 2 分，扣完为止，本项最低得 0 分。 （招标文件用户需求中明确要求提供证明资料的，以投标人提供的证明资料加盖投标人公章为准；招标文件用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 对项目的总体内容和思路 （满分 7 分） | 本项主要评审投标人对项目服务内容和目标是否满足要求: ①总体框架思路清晰、目标明确，对服务的各项工作和要求理解到位，对接方案具体可行，得7分； ②总体框架思路比较清晰、目标比较明确，理解服务的各项工作，比较符合项目要求，对接方案比较具体,得4分； ③总体框架思路一般清晰、目标一般明确，理解服务的各项工作，符合项目要求，对接方案一般得1分 ； ④未提供方案的不得分。 |
| 3 | 施工方案 （满分 5 分） | 本项主要评审投标人的施工方案的合理性、可行性，对重点、难点的把握是否准确、分析是否到位: ①施工方案的合理可行，对重点、难点理解充分到位,得5分； ②施工方案比较合理可行，项目重点、难点理解比较到位,得3分； ③施工方案基本清晰，对项目的各项工作理解基本到位 ，得1分； ④未提供方案的不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目人员情况 （满分 6 分） | 1、拟投入的项目经理（仅一人）具有： ①人力资源和社会保障部门或中国电子信息行业联合会或中国项目管理研究委员会颁发的项目经理证书的； ②人力资源和社会保障部门（或原人事部门）或工业和信息化部颁发的通信网络管理员一级证书的； ③人力资源和社会保障部门（或原人事部门）或工业和信息化部颁发的电子技术中级或以上工程师证书的； ④人力资源和社会保障部门（或原人事部门）颁发的计算机应用软件高级程序员证书。 以上证书每个得1分，最高4分，无不得分。 （提供上述人员相关资质证明材料及人员在本项目投标截止日前一年内任意三个月（不含开标当月）投标人为其缴纳社保的有效凭证复印件加盖投标人公章。） 2、投标人拟投入人员（除项目经理）： ①技术人员具有人力资源和社会保障部门（或原人事部门）或工业和信息化部颁发的高级技师证书（通信类、网络类、电子类）的，每一名得0.5分，最高得1分。 ②技术人员具有人力资源和社会保障部门（或原人事部门）或工业和信息化部颁发的高级工程师证书（通信类、网络类、电子类）的，每一名得0.5分，最高得1分。（同一人不重复累计得分。） （提供上述人员相关资质证明材料及人员在本项目投标截止日前一年内任意三个月（不含开标当月）投标人为其缴纳社保的有效凭证复印件加盖投标人公章。） |
| 5 | 组织管理、进度安排、质量和服务的目标和承诺 （满分 5 分） | 本项主要评审投标人组织管理、进度安排、质量和服务的目标和承诺要求： ①对招标人的时间进度要求、进度安排、质量和服务的目标和承诺，组织管理措施完全满足的，得5分； ②对招标人的时间进度要求、进度安排、质量和服务的目标和承诺，组织管理措施比较满足的，得3分； ③对招标人的时间进度要求、进度安排、质量和服务的目标和承诺，组织管理措施基本满足的，得1分； ④未提供方案的不得分。 |
| 6 | 投入本项目的网络性能 （满分 7 分） | 本项主要评审投标人提供的项目所在地市的网络覆盖能力： ①投标人自有或租用光缆线路长度12万（或）以上皮长公里，得7分； ②投标人自有或租用光缆线路长度9万（含）至12万（不含）以上皮长公里，得5分； ③投标人自有或租用光缆线路长度6万（含）至9万（不含）皮长公里，得3分； ④投标人自有或租用光缆线路长度不足6万皮长公里，得1分； ⑤投标人无自有或租用光缆线路的，不得分。 注：须提供政府部门提供的相关证明材料（租用光缆线路的还须提供租用合同，合同的期限须大于本项目服务的期限）复印件加盖投标人公章。 |
| 7 | 应急方案 （满分 5 分） | 本项主要评审投标人针对台风、暴雨等天气影响对系统维护保障措施： ①系统维护保障措施完全有效可行，得5分； ②系统维护保障措施比较有效可行，得3分； ③系统维护保障措施一般，可以实行，得1分； ④未提供方案的不得分。 |
| 8 | 系统运营方案（满分 5 分） | 本项主要评审投标人是否提供计划详细、可行的系统运营方案： ①提供详细的计划系统运营方案，完全可行，得5分； ②提供比较详细系统运营方案，比较可行，得3分； ③提供系统运营方案一般，得1分； ④未提供方案的不得分。 |

# 第五章    用户需求

用户需求书

说明：《用户需求书》中标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，投标人响应为负偏离的则导致投标无效。

《用户需求书》中标注“▲”条款为重要技术参数条款，投标人响应为负偏离的不会构成投标无效，但会依据评分标准中的相关条款被扣分。

- 一、商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完工期 | 合同签订之日起2021年12月31日之前完成 |
| 2 | 服务期 | 服务期为三年，自监控点交付之日起计算。 |
| 3 | ★付款方法和条件 | 1.采购人每月根据视频抓拍监控点租赁费中标单价、月份数以及实际租赁的“慧眼”视频监控点位数量向中标人支付“慧眼”视频监控点位租赁服务费。 2.中标人在申请付款时须同时提交等额的发票给采购人。 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 验收 | 验收工作由采购人和中标单位根据合同进行验收。 |
| 6 | 报价内容 | 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费、所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |
| 7 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

- 二、技术需求书

### 总体框架

#### 1、慧眼3.0的定义

慧眼3.0是在慧眼2.0的基础上，秉承“党政领导、公安推动、运营商建设、用户租赁”的建设模式，结合实战应用需求，通过场景化、科学化的布建，实现“采得好”的目标，同时前端完善人体和车辆区域闯入报警等应用功能，智慧感知能力进一步增强，为“打、防、控、管、服”工作提供服务支撑。

慧眼3.0通过技术创新、架构创新，解决了传统视频建设成本高、利用率低的问题，是一种低成本的视频建设方案，可进行大面积布点，实现涉港防疫、校园、河堤、公交站台、公园、村社、娱乐场所、写字楼等围蔽场景的全域覆盖目标。

#### 2、系统的整体组成

慧眼3.0系统整体组成框架如下图所示：

慧眼3.0的系统包含以下几个部分：

1．在运营商侧，建立“慧眼3.0”视图管理平台，包括：视频流媒体平台、视图转发平台和运维管理平台。其中，视频流媒体平台采用GB/T28181-2016标准实现视频流的转发服务；视频转发平台采用GA/T1400-2017标准实现图片数据的转发服务；运维平台对“慧眼3.0”前端的在线情况、位置信息进行监控管理、对图片的转发数据量进行统计分析。

2．“慧眼3.0”采集的视频图片回传到运营商网络后，图片数据在运营商的图片云上缓存3天以上，可根据社会侧用户需求，利用运营商侧缓存的图片数据提供便民安全防控应用，包括村居版、社区基础版、商户/家庭等版本。

3．运营商中心机房与公安视频网之间建立VPN网络通道，并建立视频网边界、数据转发平台等安全机制和高可靠数据传输系统。运营商采集的图片信息通过市局视频网边界转发进入公安视频专网，图片转发到公安视频专网后进行二次分流，分别与已建的人脸库、车辆库、人形库进行数据融合。

4．“慧眼3.0”采集的视频流数据保存在运营商机房，平常视频流数据不需回传到公安视频网，当需要调看慧眼视频的时候，可通过公安侧的视频联网双平台调阅 “慧眼3.0”采集的视频流信息。

5．结合“慧眼3.0”安装点位特点和数据关联的特点，在分局视频网深入挖掘“慧眼3.0”的价值，分局应当根据实际业务需求开发本地个性化、场景化特色应用平台，为基层公安民警提供视图深度融合及云存储应用功能，提升实战应用效能。

### 项目服务内容

本期计划在黄江镇租赁1081路慧眼视频监控点，并提供相应数量的互联网专线接入线路（上行带宽宜不低于4Mbps）。1081个监控点前端安装人脸及人体抓拍摄像机，每个监控点录像存储时长不少于15天，人脸图片存储时间不少于30天，人体、车辆图片缓存时间不少于3天。提供1081个监控点算力服务。

投标人需提供视频监控平台、汇聚转发系统以及移动APP应用。

相关建设要求详见以下建设要求。

#### 1、慧眼3.0前端建设要求

##### 1.1、慧眼3.0前端功能性能要求

- 安装在校园视频围闭圈，在围闭圈内的接送站、托儿所、辅导班等机构的前端要求支持人体、人脸进行检测、跟踪、抓拍、自动去重功能，向后台回传最优的图片；并支持人体图片和人脸图片的关联绑定。

- 安装在沿海、港口、码头、河道/河堤等水域重点部位的前端要求支持人体、人脸进行检测、跟踪、抓拍、自动去重功能，向后台回传最优的图片；并支持人体图片和人脸图片的关联绑定。

- 安装在单元门口、电梯间等处的慧眼3.0前端要求支持人体、人脸进行检测、跟踪、抓拍、自动去重功能，向后台回传最优的图片；并支持人体图片和人脸图片的关联绑定。

- 安装在小区进出口的慧眼3.0前端要求支持人体、人脸进行检测、跟踪、抓拍、自动去重功能，向后台回传最优的图片；并支持人体图片和人脸图片的关联绑定。

- 安装在公交站台的慧眼3.0前端要求支持人体、人脸进行检测、跟踪、抓拍、自动去重功能，向后台回传最优的图片；并支持人体图片和人脸图片的关联绑定。

- 视频录制功能：视频编码支持H.264、H.265编码；视频联网支持ONVIF协议，GBT28181标准；

- RJ45/4G无线有线传输：慧眼3.0前端要求支持光纤和4G传输方式。

- 前端数据存储功能：在4G传输方式下，视频码流平常可保存在慧眼3.0前端，不向后台传输，当需要回放录像时可以在后台远程调用前端上保存的视频文件进行回放。

- 视频远程回放：对于存储在前端的视频数据，当需要播放视频信息时，从后台直接调阅慧眼多功能感知前端的视频文件进行播放。

- 支持200万以上高清摄像，真实还原现场画面。

- 支持红外夜视，全时智能分析，昼夜全监控。

- 异常警情灾情侦测报警，及早预防预测预案。

- 多种焦距可选，满足多场景需求。

- IP66防护等级，防尘防水，全天侯监控。

###### 1.1.1、人脸及人体抓拍摄像机参数要求

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 分辨率 | 分辨率要求200万像素或以上（1080P） |
| 镜头 | 6mm~9mm |
| ▲字符叠加 | 应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：编号、位置、时间、日期等，叠加信息的位置、内容应符合GA/T 751-2008中的规定（须提供第三方检测报告证明并加盖投标人公章） |
| ▲传感器类型 | 靶面（感光元件）要求尺寸在1/2.8或以上， CCD及CMOS皆可（须提供承诺函并加盖投标人公章）。 |
| 最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)； 黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON)0 Lux with IR |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 图像增强 | 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪 |
| 存储功能 | 最大支持标准Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)等 |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 |
| 支持协议 | 支持TCP/IP、FTP、HTTP、PPPoE、GB28181-2016、ONVIF、 GA/T 1400、GB35114等 |
| ▲断线自动重连功能 | 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接。（须提供第三方检测报告证明并加盖投标人公章） |
| 人脸/人体抓拍 | 支持对运动图片进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸和人体抓图 |
| 人脸检测 | 1、人脸两眼瞳距20像素点以上即可被检出；支持检出多种表情、多种肤色、不同姿态角度、不同遮挡方式、不同光照条件的人脸； 2、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪； |
| 人脸抓拍图片去重功能 | 在脸部遮挡面积少于30%或人脸偏转角度不超过30度的情况下，人脸从进入摄像头到离开摄像头，同一个人脸去重后只发一张最优人脸图片； 标准环境下，人脸重复率<=2% |
| 人体检测 | 支持人体检测，支持检出多种人体属性。 |
| 人体抓拍图片去重功能 | 在人体遮挡面积少于30%的情况下，人体从进入摄像头到离开摄像头，同一人体去重后只发一张最优人体图片； 标准环境下，人体重复率<=10%； |
| ▲人脸/人体检测参数 | 具有抓拍间隔、抓拍阈值设置选项（须提供功能截图并加盖公章）。 |
| 权限 | 支持授权的用户和密码； 支持对摄像机参数进行批量修改 |
| ▲接口 | 支持Web端，提供SDK开发（须提供承诺函并加盖投标人公章）。 |
| 防雷保护 | 符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5 |
| 通讯接口 | 一个RJ45规格的10M/100M自适应以太网口 |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 防护等级 | IP66及以上 |
| 电源供应 | DC：12V±25% |
| 其他 | 配套电源（配置直插式或者电源适配器，按需下单）、金属支架、32G SD卡 |

##### 2、慧眼3.0前端选点和安装要求

###### 2.1、慧眼前端选点要求

慧眼3.0前端监控点选择围绕学校、重点水域、社区内部、城中村内部、沿街商铺、公交车站、河道、郊野公园、工业园区、写字楼、重点场所等区域进行选点布设。

###### 2.1.1、学校

针对学校，分局要以校园为中心，构建校园视频围闭圈，在围闭圈内的接送站、托儿所、辅导班等机构，通往校园的路口、关键区域部署安装“慧眼”视频，为校园安保工作提供视频图像服务支撑。

（1）安装的高度和角度优先保证人脸的抓取；

（2）接送站、托儿所、辅导班等机构，建议在门口安装一路慧眼前端。

###### 2.1.2、重点水域

针对沿海、港口、码头、河道/河堤等水域重点部位，“慧眼”需安装在港口和码头重要出入通道，为实现海防打私、水域管理工作提供视频图像服务支撑。

（1）港口/码头出入通道

港口/码头出入口处的慧眼要求具备人脸、人形、车辆、车牌抓拍功能，安装的高度和角度优先保证人形和车牌的抓取；

每个出入口至少应安装两台，一个对准进入方向、一个对准出去方向；

（2）走私船舶停靠点

①走私船舶停靠点处的慧眼要求具备人脸、人形抓拍功能；

②安装的高度和角度优先保证船舶停靠点的监控区域覆盖；

③在通往走私船舶停靠点重点出入道路安装具备车辆抓拍功能的慧眼前端，重点监控在凌晨时间段来往的吊车、货车等特定车辆，安装的高度和角度优先保证能抓拍到来往车辆图像，同时建议增加补光灯或采用黑光级摄像头。

④对于偏僻的地位，抓拍图片可采用4G/5G模式传输，视频本地储存，按需调阅；也可采用太阳能供电加蓄电池的慧眼前端。

###### 2.1.3、居民社区

针对居民小区、高档住宅区等居民区，“慧眼”需安装在小区出入口、小区内部道路（或通道）、每栋住宅单元出入口（或电梯口）、机动车辆停放场所等地。

(1)小区出入口

①小区出入口处的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的高度和角度优先保证人体和人脸的抓取；

③每个出入口至少应安装两台，一个对准进入方向、一个对准出去方向；

(2)小区内部道路（或通道）

①小区内部道路的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的高度和角度优先保证人体的抓取；

③安装的点位可选择道路的起止点或拐弯处；

(3)每栋住宅单元出入口（或电梯口）

①住宅单元出入口的慧眼要求具备抓取人脸、人体前端；

②安装的高度和角度优先保证人脸的抓取，同时要考虑避开逆光影响；

③安装的点位可选择正对单元入口的地点或电梯口；

④在光照不好的出入口应考虑增加补光措施；

(3)机动车停放场所

①地上地下车库、空旷空间、道路旁边机动车停放场所的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②停车场的出入口出。

###### 2.1.4、城中村

(1)城中村出入口

①小区出入口处的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的高度和角度优先保证人体、人脸的抓取；

③每个出入口至少应安装两台，一个对准进入方向、一个对准出去方向；

(2)城中村内部道路（或通道）

①小区内部道路的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的高度和角度优先保证人体的抓取；

③安装的点位可选择道路的起止点或拐弯处；

(3)机动车停放场所

①城中村地上车库、道路旁边的机动车停放场所的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的点位可选择车辆必经之处或拐弯路口；

###### 2.1.5、沿街商铺

①沿街商铺的慧眼要求具备抓取人脸、人体前端，安装方向尽量正对人流方向；

②沿街商铺需要监控道路、路口的应采用具备抓取人脸、人体的前端;

③建议架设高度3.0-3.5米之间；

④架设角度优先保证人脸、人体的抓取；

⑤沿街商铺采用就近取电、采用有线或4G传输相结合；

###### 2.1.6、公交车站

①公交站台需要安具备抓取人脸、人体抓拍的前端;

②公交车站建议架设在站台两端遮阳棚下，直接钉在铝合金车站支撑杆上；

③公交站台的两端各布设两个相反方向的智能摄像头；

④根据公交站台的长度，灵活调整摄像机镜头焦距，推荐镜头焦距6-8mm；

###### 2.1.7、郊野公园

(1)公园出入口：

①郊野公园一般是对入园的人员进行监控，前端设备一般架设人脸、人体的智能前端，

②广场等大场景的地方建议架设球机，郊野公园道路入口建议架设人脸、人体智能前端。

③郊野公园通常需要立杆，建议架设高度3.0-3.5米之间；

④郊野公园根据实际情况可采用市电；

⑤每个监控点布设两个相反方向的智能摄像头；

⑥根据实际场景需要推荐长焦距前端；

(3)公园停车场

①公园停车场的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②根据实际场景需要选择适当焦距的前端；

###### 2.1.8、郊野河道

河道监控主要用于河边道路上过往人员的监控。

①河道监控架设人脸、人体及车辆抓拍前端，路口可架设人脸、人体前端；

②设备形态推荐架设枪机，交叉路口可架设球机；

③河道监控通常需要立杆，建议架设高度3.0-3.5米之间；

④每个监控点布设两个相反方向的智能摄像头；

⑤根据实际场景需要采用8-12mm焦距的智能前端；

###### 2.1.9、工厂园区

工厂园区相对建设规范，一般采用市电供电和有线网络。

(1)工厂园区出入口

①工厂园区出入口处的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的高度和角度优先保证人体的抓取；

③每个出入口至少应安装两台，一个对准进入方向、一个对准出去方向；

(2)工厂园区部道路（或通道）

①小区内部道路的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的点位可选择道路的起止点或拐弯处；

(3)仓库、车间、办公楼等重点场所

①仓库、车间、办公楼单元出入口的慧眼要求具备抓取人脸、人体前端；

②安装的高度和角度优先保证人脸的抓取，同时要考虑避开逆光影响；

③安装的点位可选择正对单元入口的地点或电梯口；

④在光照不好的出入口应考虑增加补光措施；

(4)员工宿舍

①住宅单元出入口的慧眼要求具备抓取人脸、人体前端；

②安装的高度和角度优先保证人脸的抓取，同时要考虑避开逆光影响；

③安装的点位可选择正对单元入口的地点或电梯口；

④在光照不好的出入口应考虑增加补光措施；

(5)车辆停放场所

①地上地下车库、道路旁边的机动车停放场所的慧眼要求具备抓取人脸、人体的前端；

②安装的点位可选择车辆必经之处或拐弯路口；

###### 2.1.10、重点场所（KTV、沐足、按摩）

针对KTV、沐足、按摩等重点场所，“慧眼”需安装在营业场所出入口位置。结合“涉黄”、“涉毒”等专项管理的要求，为执法办案、治安检查、专项整治工作提供视频图像服务支撑。

①针对KTV、沐足、按摩等重点场所，应在出入口处安装具备人脸、人形抓拍功能的慧眼前端；

②慧眼前端建议安装大厅内，朝出入口方向拍摄；

③安装的高度和角度优先保证人脸的抓取，同时要考虑避开逆光影响；

④前端焦距建议采用3.6mm，但优先以实际现场环境选择合适镜头。

##### 3、慧眼前端摄像头安装要求

###### 3.1、安装通用要求

在实际的应用中需要尽量保证摄像机捕获到的图像质量满足人脸抓拍条件，提高抓拍准确率。摄像机的安装在很大程度上影响了摄像机图像质量，本节重点描述在摄像机安装时的注意事项及遵循的原则。合适的摄像机高度和俯视角度能保证图像质量，保证人脸大小及角度，同时避免人脸重叠遮挡，保证不同高矮人员经过时能正常抓拍。

“慧眼3.0”智能摄像机平面安装图

“慧眼3.0”智能摄像机立体安装示意图：

①摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸。

②架设高度h为2.5米—3.5米。

③摄像机的俯视角度α为15°，最大不得超过35°；偏航角15°，最大不得超过35°。

④通过配置不同像素、不同焦距的镜头，人脸抓拍距离d2，5米≤d2≤23米；人体抓拍距离d1，5米≤d1≤48米。

| 像素 | 摄像机焦距（mm） | 人体(像素60*120） |  | 人脸(像素50*50） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人体纵向最远距离D1 | 横向抓拍 宽度W1 | 人脸纵向最远距离D2 | 横向抓拍 宽度W2 |
| 200万 | 6 | 16 m | 16 m | 6.4 m | 约7.5 m |
| 400万 | 6 | 23 m | 15 m | 11.2 m | 约7.5 m |
| 200万 | 8 | 21 m | 15 m | 9.6 m | 约7.5 m |
| 400万 | 8 | 32 m | 15 m | 14.4 m | 约7.5 m |
| 200万 | 10 | 26 m | 15 m | 12.8 m | 约7.5 m |
| 400万 | 10 | 40 m | 15 m | 14.4 m | 约7.5 m |
| 200万 | 12 | 32 m | 15 m | 16 m | 约7.5 m |
| 400万 | 12 | 48 m | 15 m | 23 m | 约7.5 m |
| 200万 | 2.8-12 | 7--23 m | 15 m | 2.9-16 m | 约7.5 m |
| 400万 | 2.8-12 | 10--48 m | 15 m | 2.9-23 m | 约7.5 m |

⑤D3＜5米时，成像可达到抓拍要求，但是行人出现时间短，抓拍头顶较多，可能漏抓拍，影响抓拍效果。D1＞15米时，距离过远会导致补光灯补光不足，且倾斜角度也可能偏小，进而影响抓拍效果。

###### 3.2、室外安装要求

（1）墙面式安装要求

慧眼前端自带穿线支架的，可直接进行墙面式安装或吊装，支架长度根据现场情况选择长度。其中吊装与墙面式安装方法相似，摄像机支架需支持多轴调节，调节摄像机支架端的锁紧螺母，可实现摄像机多轴调节，调节调整摄像机至需要监控的方位后再拧紧各锁紧螺母进行固定。

（2）立杆安装要求

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。在设计勘察选点时，应在尽量保证监控范围与效果的前提下，综合考虑地形、地质、电力以及其他市政设施等多种因素等确定点，同时勘察周围障碍物，确定立杆高度、横杆长度。

慧眼前端室外立杆安装时，需考虑防雷击、防浪涌，在保证电气安全的前提下，可采取以下防雷措施：

①信号传输线必须与高压设备或高压电缆之间保持至少50米 的距离；

②室外布线尽量选择沿屋檐下走线；

③对于空旷地带必须采用密封钢管埋地方式布线，并对钢管采用一点接地，绝对禁止采用架空方式布线；

④在强雷暴地区或高感应电压地带（如高压变电站）， 必须采取额外加装大功率防雷设备以及安装避雷针等措施；

⑤室外装置和线路的防雷和接地设计必须结合建筑物防雷要求统一考虑，并符合有关国家标准、行业标准的要求；

⑥系统必须等电位接地。接地装置必须满足系统抗干扰和电气安全的双重要求，并不得与强电网零线短接或混接。系统单独接地时，接地阻抗不大于4欧姆，接地导线截面积必须不小于25平方毫米

###### 3.3、安装推荐高度

（1）以视频采集为主的场景：

①架设高度3.5米左右。

②俯视角度不得超过20°。

（2）以人脸抓拍为主的场景：

鉴于社会面参与系统建设，慧眼前端的镜头以短焦距为主，安装高度宜控制在2.5-2.8米，监控距离宜控制在8米内，监控宽度宜控制在3米。

①慧眼前端设在通道正前方,正对人脸抓拍。

②慧眼前端安装需具有一定俯视角度,避免一前一后人员经过通道时后方人脸被遮挡,垂直方向推荐俯视角度10°，最大不超过20°；

③根据不同的监控距离选配镜头，焦距建议采用3.6mm或8mm。

（3）以车辆抓拍为主的场景：

①架设高度不超过3.5米。

②慧眼前端安装于监控车道的正中央，安装角度应以可清晰拍摄到车身及车牌为准。

③根据不同的监控距离选配镜头，焦距建议采用8mm或12mm。

### 售后服务要求

租赁服务期间，中标人需安排专人为该项目提供维护服务。本期所有设备、硬件由中标人管理维护，包括设备运输、搬运到指定地方；如设备出现严重质量问题、雷击损坏由中标人免费维修更换；发生不可抗力或其他不可预见的情况双方协商解决。服务需求如下：

1、每季度一次进行巡检、清洁、保养、检测

每季度一次对前端设备记括：摄像机、防护罩、控制主机和线路接口等进行检查清洁，并对上述设备进行保养和检测，以及检查设备间的连接线，检查系统的整体运行情况。针对某些特殊场所的前端设备（如恶劣环境下的摄像机）根据实际情况，缩短检测清洁的周期，保证设备正常有效运行。

2、其他检查项目

定期检测设备电源电压，一旦发现不正常，立即检查变压器和线路是否出现问题，以免电压太低不能工作或太高烧坏摄像机。

定期检测设备的连接线路，检查是否虚焊、短路和老化，以免造成图像无法显示，影响整个系统的运行，并对有问题的地方及时进行修复。

定期检查外设备是否有进水现象，应对进水设备进行及时清理维护，以免在暴雨之时无法防水而短路。

定期检查机箱等是否牢固平整，有无生锈变形，门锁是否损坏，及时组织维修。

3、出现故障问题和质量问题要求在8小时内上门服务；租用期内，中标人接到维修通知后8小时内到场处理， 24小时内排出设备故障。

4、确保在线率符合市局要求，在线率达到全市平均值，如被市局通报，将酌情进行扣罚。

# 第六章 政府采购合同

（本格式仅供投标人参考，投标时不需填写）

东莞市公安局黄江分局“慧眼”视频租赁项目（3年租赁服务）服务合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广东洲际招标代理有限公司招标文件的要求和评审结果及中标通知书的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、项目概况：

- 项目名称：

- 项目编号：

二、服务内容：

详见第五章《用户需求》“技术用户需求书”。

三、项目内容

详见第五章《用户需求》“技术用户需求书”。

四、合同期限

三年，自     年   月   日至     年   月   日。

五、合同金额

合同总价（含税价）：（人民币）大写             （¥        ）除合同总价及合同另有约定外，甲方无须支付乙方任何费用。

- 付款方式：

1.采购人每月根据视频抓拍监控点租赁费中标单价、月份数以及实际租赁的“慧眼”视频监控点位数量向中标人支付“慧眼”视频监控点位租赁服务费。

2.中标人在申请付款时须同时提交等额的发票给采购人。

## 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在请款规定的付款时间为向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

七、合同的转让和分包

- 本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包、转包；

- 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如乙方实施转包或分包行为，甲方有权立即解除合同，要求乙方支付合同总价20%的违约金，甲方有权从质保金中扣除。违约金或质保金不足以弥补甲方损失的，乙方在收到甲方通知后3日内补足。

八、违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。如乙方未在甲方要求的合理期限内修理、更换、重做的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何价款。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价20%的违约金。

- 乙方无正当理由逾期交付货物，则每日按合同总额1%向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

- 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额1%向对方偿付违约金。

- 乙方交付货物的质量不符合合同约定或招标文件或投标文件规定的，应当在甲方通知后3日内补货、换货、修理等义务。乙方怠于或拒绝履行上述义务的，每逾期一日，按合同总额1‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

- 设备在调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，乙方应重新调试，直至达到要求为止。如乙方重新调试后，设备仍未达到承诺效果的，甲方有权单方解除合同，乙方收回该货物的全套设备，所产生的费用由乙方自行承担。

- 乙方违反服务期及质保期内的维修、更换义务，违反次数超过 三 次（含）的，甲方有权单方解除合同，不予支付剩余服务款项，并要求乙方支付合同总价 20 %的违约金。

- 乙方应对派往现场进行安装、调试有关服务的人员及相关设施购买相应的人身、财产保险，并必须为其履行本合同责任义务从事相关危险作业的人员办理意外伤害保险。如因违反本条规定所产生的一系列赔偿责任由乙方自行承担。

- 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权单方解除合同，已交付的货物及现场施工效果归甲方所有，甲方无需向乙方支付任何款项，并有权要求乙方支付相当于合同总价 20 %的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方在履行本合同过程中造成其人员或第三方人身或财产损害的，乙方应负责处理及承担赔偿责任，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行，若甲方因此而垫付费用，有权向乙方追偿，要求其返还垫付费用、赔偿甲方因此造成的损失，并有权按照垫付金额每日万分之 五 的标准要求乙方支付垫付期间的利息。

九、知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 如果任何第三方提起侵权指控，乙方应当立即出面处理，并承担由此产生的一切责任、费用和损失，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，支付合同总价20%的违约金，赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十、税和关税

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十一、合同解除的条件：

- 甲方未按照合同规定之期限支付经费，且经乙方书面敦促，又不说明理由的，乙方可以单方解除合同。

- 乙方出现两次无正当理由拒不执行甲方提出的整改意见，甲方可以单方解除合同。

- 乙方出现重大事故，甲方可以单方解除合同。

- 乙方没达到项目所规定的要求，甲方可以单方解除合同。

- 因不可抗力因素导致合同不能正常履行的（包括但不仅限于政府行政上的原因），甲乙双方均不需承担任何责任。

十二、争议解决办法：

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方应当向甲方所在地有管辖权的法院提出诉讼。守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、保管费、公证费等全部费用，均由违约方承担。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、合同生效及终止

- 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

- 合同期满本合同自然终止。

十四、其它

- 本合同所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括但不限于会议纪要、补充协议、往来信函）均成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖公章或确认之日期。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同合计__页A4纸张，正本     份，甲、乙各执     份，副本    份，甲方    份，乙方    份，采购代理机构一份，每份具有同等法律效力（用于办理合同备案手续，在合同签订之日起7个工作日内由乙方递交），均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖公章）：                    乙方（盖公章）：

甲方法定代表(签字)：                 乙方法定代表(签字)：

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：					    		      传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

开户银行：	                       开户银行：

账号：                               账号：

签订时间：

签订地点：

# 第七章 投标文件格式

声明：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 项目编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

3、此表适用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（ ）                                              单位：元

| 序号 | 分项名称 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |

注：1.此表乃报价表的明细表。

2.此表适用本项目采用本招标文件《第二章投标人须知资料表》中第（1）种报价方式。

3.如有节能产品需在此表加以标识。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司确认收到贵中心提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （投标人名称）作为投标人正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵中心可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵中心不一定接受最低投标价或贵中心可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵中心的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：投标人不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：投标人封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同投标人的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，投标人没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者最高限价下浮率的； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 投标报价是固定的； | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | / |
| 8 | 已按招标文件规定提交投标保证金； | 请见投标文件第（）页 |
| 9 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2.1“★”条款内容索引表

“★”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“★”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商应按照用户需求书带“★”号条款要求内容作全面响应，不响应作投标无效处理。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：投标人应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 投标人是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则投标人如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果投标人自行承担。

2.投标人可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.身份证明书

身份证明书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字（或盖私章）的　　　　　（法定代表人或负责人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

特此证明。

法定代表人或负责人的身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人身份证明书，分公司参加投标的，提供负责人身份证明书。

3．1.2.授权书

授权书

致：东莞市黄江镇招投标服务所

委托书声明：在下面签字（或盖私章）的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字（或盖私章）的                 （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表身份证复印件或护照复印件或回乡证复印件（可另页提供）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：总公司参加投标活动的，提供法定代表人授权书，分公司参加投标的，提供负责人授权书；法定代表人或负责人作为投标负责人的无需提供。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.投标人按照招标文件提供的《投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果投标人自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市黄江镇招投标服务所

本公司参加          采购项目（项目编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

3.6投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

投标人按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则投标人可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

6. 联合体内部具体分工：         （甲公司全称）负责                   ；                    （乙公司全称）负责              ；                    （……公司全称）负责              。其中          （公司全称）作为联合体的主体单位。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3. 可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

5.5分包意向协议

分包意向协议

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向投标人　（公司全称）　为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分合同总金额　　%的工作内容。

三、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

四、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

五、本意向协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本意向协议正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向投标人各一份。

七、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1.各方成员应在本意向协议上共同盖章确认。

2. 除可增加分包内容的说明条款外，本意向协议内容不得擅自修改。将作为签订合同的附件之一。

3.本意向协议适用于项目允许分包的情形。

4.项目对分包投标人数量未特殊说明的，则本意向协议中的乙方不限于一家。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑投标人提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑投标人为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （投标人名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：